| ГУВЕРНУЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |  | УРЯД ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ |
| --- | --- | --- |
| ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| _16 мая 2014 года_ № _142_ |
| г. Тирасполь |

Об установлении на 2015 год

предельных уровней тарифов на работы,

услуги по стандартизации и метрологии

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, подпунктами «а» и «г» части первой статьи 14, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением, внесенным Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики 
от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), статьями 9, 15-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-3-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) с изменениями 
и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года № 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 
2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года № 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября 2007 года № 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 
2008 года № 414-ЗИД-IV (САЗ 08-9), от 8 июля 2008 года № 487-ЗИ-IV 
(САЗ 08-27), от 29 июля 2008 года № 509-ЗИ-IV (САЗ 08-30), от 26 ноября 
2008 года № 597-ЗИД-IV (САЗ 08-47), от 25 июня 2009 года № 788-ЗИ-IV 
(САЗ 09-26), от 7 июля 2009 года № 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), от 10 ноября 
2009 года № 900-ЗИ-IV (САЗ 09-46), от 28 сентября 2010 года № 172-ЗИ-IV (САЗ 10-39), от 25 ноября 2010 года № 236-ЗИ-IV (САЗ 10-47), от 8 декабря 2010 года № 243-ЗД-IV (САЗ 10-49), от 24 мая 2011 года № 62-ЗИ-V 
(САЗ 11-21), от 13 июня 2011 года № 86-ЗИ-V (САЗ 11-24), от 23 декабря 
2011 года № 244-ЗД-V (САЗ 11-51), от 25 января 2013 года № 33-ЗИ-V 
(САЗ 13-3), от 21 января 2014 года № 18-ЗИ-V (САЗ 14-4), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2010 года № 71 
«Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) 
и ценообразовании» (САЗ 10-5) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября 2010 года № 886 (САЗ 10-43), от 24 января 2011 года № 43 (САЗ 11-4), Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2015 год предельные уровни тарифов на работы, услуги по стандартизации и метрологии согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года 
и действует по 31 декабря 2015 года включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                 Т.ТУРАНСКАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства

Приднестровской Молдавской

Республики

от 16 мая 2014 года № 142

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ

тарифов на работы, услуги по стандартизации

и метрологии на 2015 год

Раздел 1. Тарифы на работы по стандартизации

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Трудоемкость работ, чел./час | Тариф, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Разработка государственных (национальных) стандартов |
| 1. | Разработка государственного (национального) стандарта | 463,10 | 29 485,58 |
| 2. | Разработка редакционных изменений в государственные (национальные) стандарты других стран с целью гармонизации с законодательством ПМР (1 лист) | 1,80 | 114,61 |
| 2. Внесение текущих изменений в нормативные документы хозяйствующих субъектов |
| 3. | Проверка комплектности нормативного документа, сверка нормативного документа с контрольным экземпляром | 0,93 | 59,21 |
| 4. | Изготовление и подшивка 1 листа изменения к нормативным документам | 0,07 | 4,46 |
| 3. Разработка технических условий |
| 5. | Разработка технических условий на продукты пищевые | 108,35 | 6 898,64 |
| 6. | Разработка технических условий на продукцию стройиндустрии | 128,35 | 8 172,04 |
| 7. | Разработка технических условий на прочие виды продукции | 158,35 | 10 082,14 |
| 8. | Разработка гармонизированных изменений для применения ТУ других стран на территории ПМР /1 лист ТУ/ | 1,80 | 114,61 |
| 4. Разработка этикетки на продукты пищевые и непродовольственные товары |
| 9. | Разработка этикетки на продукты пищевые и непродовольственные товары /текстовой вариант/ | 8,00 | 509,36 |
| 5. Разработка каталожных листов продукции |
| 10. | Разработка 1 каталожного листа продукции и изменений к нему | 1,42 | 90,41 |
| 6. Изготовление действующего, учтенного, актуализированного документа по стандартизации |
| 11. | Изготовление действующего, учтенного, актуализированного документа по стандартизации | 1,28 | 81,50 |
| 12. | Изготовление копии 1 листа (прогона) нормативного документа формата А4 | 0,02 | 1,27 |
| 7. Анализ технических условий (изменений к ТУ) и каталожных листов продукции на соответствие требованиям нормативных документов по стандартизации и метрологии |
| 13. | Анализ технических условий и изменений к действующим техническим условиям на соответствие требованиям нормативных документов по стандартизации и метрологии (1 лист ТУ) | 1,30 | 82,77 |
| 14. | Анализ каталожных листов продукции на соответствие требованиям нормативных документов по стандартизации и метрологии (1 КЛП) | 1,00 | 63,67 |
| 8. Абонементное обслуживание |
| 15. | Абонементное обслуживание | 1 год | 2 600,30 |
| 16. | Разовое обслуживание | 1,00 | 63,67 |
| 9. Проведение семинарских занятий |
| 17. | Стоимость семинарских занятий для одного специалиста – 1 час | 1,00 | 63,67 |
| 10. Программирование средств доступа к базе данных «Сертификация» |
| 18. | Программирование средств доступа к базе данных «Сертификация» | 16,00 | 1 018,72 |

Раздел 2. Тарифы на поверку средств измерений*

| № п/п | Код | Наименование и тип средства измерений | Метрологические характеристики СИ | Норма времени, чел./час | Тариф, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Измерения геометрических величина) средства измерений длины, меры длины концевые |
| 19. | 27001 | Валики цилиндрические |  | 2,30 | 146,44 |
| 20. | 27002 | Диафрагмы камерные |  | 1,80 | 114,61 |
| 21. | 27003 | Диафрагмы бескамерные |  | 1,50 | 95,51 |
| 22. | 27004 | Калибры гладкие без расчётов (1р-р) |  | 0,24 | 15,28 |
| 23. | 27005 | Калибры гладкие с расчётом, специальные (1 размер) |  | 0,50 | 31,84 |
| 24. | 27006 | Кольца установочные (1 шт.) | до 100 мм | 0,95 | 60,49 |
| 25. | 27007 | Кольца установочные (1 шт.) | 100…250 мм | 1,40 | 89,14 |
| 26. | 27008 | Кольца эталонные (1шт) | 4 разряда | 2,10 | 133,71 |
| 27. | 27009 | Меры длины концевые рабочие (1 шт.) | КТ 3; 4; 5 до 100 мм | 0,18 | 11,46 |
| 28. | 27010 | Меры длины концевые рабочие (1 шт.) | КТ 3; 4; 5 свыше 100 мм | 0,80 | 50,94 |
| 29. | 27011 | Меры длины концевые набор № 1; № 2; № 3; № 21 (1 шт.) | 4 разряда, КТ 3.. КТ 5 | 0,18 | 11,46 |
| 30. | 27012 | Меры длины концевые набор № 4; № 5; № 6; № 7-микронный (1 шт.) | 4 разряда, КТ 2 | 0,24 | 15,28 |
| 31. | 27013 | Меры длины концевые набор № 8; № 9(1 шт.) | 4 разряда, КТ 3.. кт 5 | 0,80 | 50,94 |
| 32. | 27014 | Меры длины концевые набор № 10; № 11; № 16; № 17; № 20 (1 шт.) | 4 разряда, КТ 2.. КТ 5 | 0,24 | 15,28 |
| 33. | 27015 | Меры длины концевые набор № 22 спец. (1 шт.) | 4 разряда, КТ 3.. КТ 5(свыше 100 мм) | 0,80 | 50,94 |
| 34. | 27016 | Боковички (1 шт.) к наборам принадлежностей |  | 0,19 | 12,10 |
| 35. | 27017 | Проволочки и ролики I; II; III (1 шт.) |  | 0,39 | 24,83 |
| 36. | 27018 | Щупы (1 шт.).Комплект № 1; № 2; № 3; № 4 |  | 0,18 | 11,46 |
| 37. | 27019 | Линейки измерительные металлические (две шкалы) | 150…1000 мм | 0,60 | 38,20 |
| б) средства измерений длины, меры длины штриховые |
| 38. | 27020 | Машины для измерения длины текстильного полотна |  | 5,60 | 356,55 |
| 39. | 27021 | Меры (метры) брусковые, складные, металлические и деревянные |  | 0,40 | 25,47 |
|  |  | Метры-компараторы ЛМ |  | 1,00 | 63,67 |
| 40. | 27022 | Метроштоки |  | 1,00 | 63,67 |
| 41. | 27023 | Рулетки измерительные металлические рабочие | 0…20 м | 1,60 | 101,87 |
| 42. | 27024 | Рулетки измерительные металлические с лотом | до 10 м | 2,80 | 178,28 |
| 43. | 27025 | Рулетки измерительные металлические с лотом | св. 10 м до 20 м | 9,00 | 573,03 |
| 44. | 27026 | Столы мерные горизонтальные для текстильного полотна |  | 3,20 | 203,74 |
| в) средства измерений длины, инструмент измерительный |
| 45. | 27027 | Глубиномеры индикаторные ГИ |  | 0,44 | 28,01 |
| 46. | 27028 | Глубиномеры микрометрические ГМ, ГМЦ |  | 0,45 | 28,65 |
| 47. | 27029 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) ИГП |  | 2,10 | 133,71 |
| 48. | 27030 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) ИП | ЦД 0,5 мкм | 2,80 | 178,28 |
| 49. | 27031 | Головки измерительные рычажно-зубчатые ИГ | ЦД 1; 2 мкм | 0,90 | 57,30 |
| 50. | 27032 | Индикаторы многооборотные МИГ (модели 05205, 05305) | ЦД 1; 2 мкм | 1,10 | 70,04 |
| 51. | 27033 | Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ, ИРТ | ЦД 0,01 мм | 0,65 | 41,39 |
| 52. | 27034 | Индикаторы часового типа ИЧ-2, ИЧ-5; ИЧС | ЦД 0,01 мм | 0,43 | 27,38 |
| 53. | 27035 | Индикаторы часового типа ИЧ-10 | ЦД 0,01 мм | 0,60 | 38,20 |
| 54. | 27036 | Индикаторы часового типа ИЧ-25; ИЧ-50 | ЦД 0,01 мм | 0,76 | 48,39 |
| 55. | 27037 | Микрометры рычажные МР, МРИбез установочных мер (без ИЧ, ИГ) |  | 0,50 | 31,84 |
| 56. | 27038 | Микрометры рычажныес установочными мерами МР, МРИ(без ИЧ, ИГ) | 25….125 мм | 0,68 | 43,30 |
| 57. | 27039 | Микрометры рычажныес установочными мерами МР, МРИ(без ИЧ, ИГ) | свыше 125 мм | 0,96 | 61,12 |
| 58. | 27040 | Микрометры со вставками МВМ, МВПбез установочных мер |  | 0,43 | 27,38 |
| 59. | 27041 | Микрометры со вставками МВМ, МВПс установочными мерами |  | 0,90 | 57,30 |
| 60. | 27042 | Вставки к резьбовым микрометрам (1 шт.) |  | 0,26 | 16,55 |
| 61. | 27043 | Микрометры МК, МП, МГ без установочных мер | ЦД 0,01мм | 0,24 | 15,28 |
| 62. | 27044 | Микрометры МТ, МЛ, МЗбез установочных мер | ЦД 0,01 мм | 0,35 | 22,28 |
| 63. | 27045 | Микрометры МК, МТ, МП, МГ, МЗ с установочной мерой 25…200 мм | 25…225 мм ЦД 0,01 мм | 0,42 | 27,52 |
| 64. | 27046 | Микрометры МК, МТ, МП, МГ, МЗ с установочной мерой свыше 200 мм | свыше 225 мм ЦД 0,01 мм | 0,83 | 54,39 |
| 65. | 27047 | Микрометры настольные, Микрометры МК | ЦД 0,01 мм ЦД 1 и 2 мкм | 1,1 | 72,08 |
| 66. | 27048 | Нутромеры индикаторные НИ | ЦД 0,01 мм | 0,50 | 31,84 |
| 67. | 27049 | Нутромеры микрометрические НМс установочной мерой | до 175 мм | 3,90 | 248,31 |
| 68. | 27050 | Нутромеры микрометрические НМс установочной мерой | свыше 175 мм | 4,90 | 311,98 |
| 69. | 27051 | Нутромеры | ЦД 1 и 2 мкм | 1,40 | 89,14 |
| 70. | 27052 | Приборы для поверки головок измерительных ППГ |  | 5,90 | 375,65 |
| 71. | 27053 | Приборы для поверки индикаторов часового типа ППИ, ПМИ, ПКИ |  | 5,40 | 343,82 |
| 72. | 27054 | Приборы для поверки микрометров ППМ-600, ПКМ |  | 4,10 | 261,05 |
| 73. | 27055 | Скобы с отсчётным устройством СИ, СР | до 100 мм | 0,49 | 31,20 |
| 74. | 27056 | Скобы с отсчётным устройством СИ, СР | свыше 100 мм | 0,65 | 41,39 |
| 75. | 27057 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные ТР,С,ТН | ЦД 0,01 мм; 0,1 мм | 0,46 | 29,29 |
| 76. | 27058 | Шаблоны путеизмерительные ЦУП-1; ЦУП-2 |  | 3,00 | 191,01 |
| 77. | 27059 | Шаблоны радиусные (1 шт.) | R 1…25 мм | 0,18 | 11,46 |
| 78. | 27060 | Штангензубомеры с нониусом ШЗН |  | 0,44 | 28,01 |
| 79. | 27061 | Штангенциркули с отсчётом по нониусу ШЦ |  | 0,62 | 39,48 |
| 80. | 27062 | Штангенциркули с отсчётом по индикатору и цифровому блоку ШЦЦ, ШЦК |  | 1,20 | 76,40 |
| 81. | 27063 | Штангенрейсмасы с отсчётом по нониусу ШР |  | 0,50 | 31,84 |
| 82. | 27064 | Штангенрейсмасы с отсчётом по индикатору и цифровому блоку ШРЦ, ШРК |  | 0,80 | 50,94 |
| 83. | 27065 | Штангенглубиномеры ШГ, ШГК, ШГЦ |  | 0,32 | 20,37 |
| 84. | 27066 | Стойки и штативы для измерительных головок С-I; С-II;С-III, С-IV, Ш, ШМ |  | 0,44 | 28,01 |
| г) средства измерений параметров шероховатостиRmax, Rz, Ra в диапазоне 0,025 – 6000 мкм |
| 85. | 27067 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС рабочие (1 шт.) |  | 0,37 | 23,56 |
| д) средства измерений отклонений от плоскости интерференционные |
| 86. | 27068 | Бруски контрольные |  | 2,40 | 152,81 |
| 87. | 27069 | Пластины плоские стеклянные ПИ | КТ 2 диаметр до 100 мм. | 0,30 | 19,10 |
| 88. | 27070 | Пластины плоскопараллельные стеклянные ПМ (набор из 4-х шт.) |  | 1,40 | 89,14 |
| е) средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности |
| 89. | 27071 | Линейки поверочные ЛД (лекальные) |  | 0,28 | 17,83 |
| 90. | 27072 | Линейки поверочные ЛТ (лекальные) |  | 0,55 | 35,02 |
| 91. | 27073 | Линейки поверочные ЛЧ (лекальные) |  | 0,90 | 57,30 |
| 92. | 27074 | Линейки поверочные рабочие ШП, ШД, ШМ | до 400 мм | 1,35 | 85,95 |
| 93. | 27075 | Линейки поверочные рабочие: |  |  | 0,00 |
|  |  | а) ШП, ШД, ШМ | свыше 400 мм | 1,80 | 114,61 |
|  |  | б) ШП, ШД, ШМ | свыше 1000 мм | 3,50 | 222,85 |
| 94. | 27076 | Плиты поверочные рабочие металлические: |  |  | 0,00 |
|  |  | а) тип 1; 2; 3 | КТ 2 и 3 до 1000 мм | 2,40 | 152,81 |
|  |  | б) тип 1; 2; 3 | КТ 2 и 3 свыше 1000 мм | 7,20 | 458,42 |
| 95. | 27077 | Плиты поверочные рабочие металлические тип 1; 2; 3 | КТ 0 и 1 до 1000 мм | 3,70 | 235,58 |
| 96. | 27078 | Плиты поверочные эталонные тип 1; 2; 3 |  | 12,20 | 776,77 |
| 97. | 27079 | Призмы поверочные и разметочные П-1; П-2; П-3 (1 шт.) |  | 0,95 | 60,49 |
| ж) средства измерений параметров резьбы |
| 98. | 27080 | Калибры резьбовые без расчётов (1 р-р) |  | 0,38 | 24,19 |
| 99. | 27081 | Калибры резьбовые с расчётом, специальные (1 р-р) |  | 0,80 | 50,94 |
| 100. | 27082 | Шаблоны резьбовые (1 шт.) | М 600; Д 550 | 0,18 | 11,46 |
| з) средства измерений параметров зубчатых зацеплений |
| 101. | 27083 | Зубомеры оптические и индикаторные ШЗ, ЗИМ, СЦ, НЦ, МЦМ |  | 0,58 | 36,93 |
| 102. | 27084 | Зубомеры смещения |  | 2,10 | 133,71 |
| 103. | 27085 | Нормалемеры БВ |  | 0,92 | 58,58 |
| и) средства измерений плоского угла |
| 104. | 27086 | Меры плоского угла рабочие тип 2; 3(за угол) | КТ 2 | 0,19 | 12,10 |
| 105. | 27087 | Угломеры с отсчётом по нониусу, маятниковые, оптические типа 1; 2; 3; 4,ЗУРИ-М, УО | 00…3600 | 0,30 | 19,10 |
| 106. | 27088 | Угольники поверочные рабочие УЛ, УЛП |  | 0,37 | 23,56 |
| 107. | 27089 | Угольники поверочные рабочие УП, УШ |  | 0,70 | 44,57 |
| 108. | 27090 | Угольники поверочные эталонные УЛ, УЛП, УЛЦ |  | 1,40 | 89,14 |
| 109. | 27091 | Уровни брусковые |  | 0,70 | 44,57 |
| 110. | 27092 | Уровни рамные, строительные |  | 1,00 | 63,67 |
| к) средства измерений толщины покрытий в диапазоне 1…20 000 мкм |
| 111. | 27093 | Образцы толщины рабочие (1 шт.) |  | 0,80 | 50,94 |
| 112. | 27094 | Толщиномеры покрытий магнитные МТ |  | 4,50 | 286,52 |
| л) средства измерений площади |
| 113. | 27095 | Машины электронные для измерения площадей кожи LOTO L; TOP |  | 3,30 | 210,11 |
| 114. | 27096 | Машины электронные для измерения площадей шаблонов и лекал ФЭИ-1 |  | 4,00 | 254,68 |
| 115. | 27097 | Планиметры полярные ПП-М |  | 1,70 | 108,24 |
| 116. | 27098 | Планиметры пропорциональные и корневые ППР, ПК |  | 1,40 | 89,14 |
| 117. | 27099 | Шаблоны (1 шт.) от машины для измерения площади лекал |  | 1,00 | 63,67 |
| 118. | 27100 | Шаблоны (1 шт.) кожемерные |  | 1,20 | 76,40 |
| 119. | 27101 | Шаблоны (1 шт.) от ФЭМ |  | 1,60 | 101,87 |
| м) приборы и приспособления специального назначения |
| 120. | 27102 | Осредняющие напорные трубки ОНТ |  | 3,00 | 191,01 |
| 121. | 27103 | Приборы для поверки метчиков РМ |  | 1,60 | 101,87 |
| 122. | 27104 | Приборы типа «КЛИН» |  | 2,30 | 146,44 |
| 123. | 27105 | Приборы специальные ИТ-1; МФА-20; ЛТР; ПГР; ЛП; УЛМ; ВИКА и др. |  | 5,00 | 318,35 |
| 124. | 27106 | Приспособления поверочные, нестандартизованные ФБ; ФК; МП; КА; ЛОВ;ЛМ-4; БУФ-1Ф; МЛ-22; МТЗ; КУ; МПА; МШУ; МРВ-1 и др |  | 2,00 | 127,34 |
| 125. | 27107 | Приспособления микрометрические для поверки индикаторов и нутромеров |  | 0,85 | 54,12 |
| 126. | 27108 | Сита контрольные |  | 2,00 | 127,34 |
| 127. | 27109 | Столы специальные для поверки щупов |  | 0,80 | 50,94 |
| 128. | 27110 | Шаблоны (к дефектоскопам, сварщика, канавочный эталон чувствительности и др.) (1 размер) |  | 0,50 | 31,84 |
| н) средства измерений неразрушающего контроля |
| 129. | 27111 | Толщиномеры ультразвуковые ТУЗ; БУЛАТ; УТ |  | 9,00 | 573,03 |
| о) средства измерений геометрических размеров и расположения локальных несплошностей материалов деталей |
| 130. | 27112 | Дефектоскопы ультразвуковые УД – 2; УД – 4 |  | 14,80 | 942,32 |
| 131. | 27113 | Стандартные образцы для ультразвуковых дефектоскопов и толщиномеров (1шт) |  | 5,20 | 331,08 |
| п) средства измерений, используемые в геодезии и строительстве |
| 132. | 27114 | Теодолиты Т05 |  | 48,00 | 3 056,16 |
| 133. | 27115 | Теодолиты эталонные Т05 |  | 150,00 | 9 550,50 |
| 134. | 27116 | Теодолиты Т1, Т5Э |  | 44,00 | 2 801,48 |
| 135. | 27117 | Теодолиты эталонные Т1 |  | 120,00 | 7 640,40 |
| 136. | 27118 | Теодолиты автоколлимационные эталонные Т1А |  | 128,00 | 8 149,76 |
| 137. | 27119 | Теодолиты автоколлимационные Т1А |  | 84,00 | 5 348,28 |
| 138. | 27120 | Теодолиты ТБ-1, Т2, 2Т2, Т2А, Т5К |  | 32,00 | 2 037,44 |
| 139. | 27121 | Теодолиты эталонные Т2 |  | 46,00 | 2 928,82 |
| 140. | 27122 | Теодолиты автоколлимационные эталонные Т2А |  | 60,00 | 3 820,20 |
| 141. | 27123 | Теодолиты автоколлимационные2Т2-А |  | 40,00 | 2 546,80 |
| 142. | 27124 | Теодолиты с компенсатором эталонные Т2К |  | 64,00 | 4 074,88 |
| 143. | 27125 | Теодолиты с компенсатором Т2К |  | 36,00 | 2 292,12 |
| 144. | 27126 | Теодолиты Т5; ТТ5; 2Т5К; 3Т5КП |  | 28,20 | 1 795,49 |
| 145. | 27127 | Теодолиты эталонные Т5 |  | 41,00 | 2 610,47 |
| 146. | 27128 | Теодолиты с компенсатором эталонные Т5К |  | 50,00 | 3 183,50 |
| 147. | 27129 | Теодолиты Т15 |  | 22,80 | 1 451,68 |
| 148. | 27130 | Теодолиты с компенсатором Т15К |  | 24,60 | 1 566,28 |
| 149. | 27131 | Теодолиты Т30; 2Т30; 2Т30П; 4Т30П |  | 18,20 | 1 158,79 |
| 150. | 27132 | Теодолиты Т60 |  | 13,00 | 827,71 |
| 151. | 27133 | Теодолиты ОТ-02; ОТ-02М |  | 70,00 | 4 456,90 |
| 152. | 27134 | Теодолиты аэрологические |  | 24,00 | 1 528,08 |
| 153. | 27135 | Гиротеодолиты |  | 54,00 | 3 438,18 |
| 154. | 27136 | Нивелиры эталонные Н-05 |  | 32,00 | 2 037,44 |
| 155. | 27137 | Нивелиры Н-05 |  | 29,20 | 1 859,16 |
| 156. | 27138 | Нивелиры с компенсатором эталонные Н-05К |  | 38,00 | 2 419,46 |
| 157. | 27139 | Нивелиры с компенсатором Н05К |  | 24,00 | 1 528,08 |
| 158. | 27140 | Нивелиры Ni-0,04, Н-1, НА1, Н2 |  | 30,00 | 1 910,10 |
| 159. | 27141 | Нивелиры НТ, НВ1, НС4 |  | 13,40 | 853,18 |
| 160. | 27142 | Нивелиры Н3; 2Н3Л |  | 14,00 | 891,38 |
| 161. | 27143 | Нивелиры с компенсатором Н3К, Н10КЛ |  | 16,00 | 1 018,72 |
| 162. | 27144 | Нивелиры НС3, Н-10 |  | 16,00 | 1 018,72 |
| 163. | 27145 | Нивелиры с компенсатором Н10К; С310; 2С-2S |  | 17,60 | 1 120,59 |
| 164. | 27146 | Нивелиры гидростатические Мод. 117; Мейссера; НШТ-1 |  | 12,00 | 764,04 |
| 165. | 27147 | Рейки нивелирные деревянные |  | 2,20 | 140,07 |
| 166. | 27148 | Рейки нивелирные инварные РИ-05 |  | 8,00 | 509,36 |
| р) средства измерений длины. Оптико-механические приборы. |
| 167. | 27149 | Автоколлиматоры АК |  | 4,40 | 280,15 |
| 168. | 27150 | Гониометры ГС-5 |  | 8,80 | 560,30 |
| 169. | 27151 | Длиномеры оптические вертикальные ИЗВ |  | 4,50 | 286,52 |
| 170. | 27152 | Длиномеры оптические горизонтальные ИЗГ |  | 6,00 | 382,02 |
| 171. | 27153 | Интерферометры контактные вертикальные ИКПВ |  | 3,20 | 203,74 |
| 172. | 27154 | Интерферометры контактные горизонтальные ИКПГ |  | 4,00 | 254,68 |
| 173. | 27155 | Машины оптико-механические ИЗМ-1 |  | 9,90 | 630,33 |
| 174. | 27156 | Машины оптико-механические ИЗМ-2 |  | 13,00 | 827,71 |
| 175. | 27157 | Микроскопы универсальные цифровые |  | 6,20 | 394,75 |
| 176. | 27158 | Микроскопы универсальные УИМ |  | 5,80 | 369,29 |
| 177. | 27159 | Микроскопы инструментальные цифровые |  | 3,90 | 248,31 |
| 178. | 27160 | Микроскопы инструментальные |  | 2,60 | 165,54 |
| 179. | 27161 | Микроскопы отсчетные МПБ-2, МИР-2, МИР-3 |  | 1,20 | 76,40 |
| 180. | 27162 | Объект-микрометры рабочие |  | 4,00 | 254,68 |
| 181. | 27163 | Оптиметры горизонтальные |  | 1,60 | 101,87 |
| 182. | 27164 | Оптиметры вертикальные |  | 1,50 | 95,51 |
| 183. | 27165 | Профилографы-профилометры мод.201, 250,252 |  | 6,40 | 407,49 |
| 184. | 27166 | Приборы для поверки угловых мер КПУ-3 |  | 1,90 | 120,97 |
| 185. | 27167 | Приборы измерительные двухкоординатные ДИП-1, ДИП-6 |  | 10,50 | 668,54 |
| 186. | 27168 | Профилометры |  | 3,90 | 248,31 |
| 187. | 27169 | Приспособления к длиномерам |  | 2,90 | 184,64 |
| 188. | 27170 | Проекторы измерительные |  | 2,80 | 178,28 |
| 2. Измерения механических величин |
| а) средства измерений массы |
| 189. | 28001 | Весы автомобильные | до 10 т | 3,80 | 241,95 |
| 190. | 28002 | Весы автомобильные | до 15 т | 4,20 | 267,41 |
| 191. | 28003 | Весы автомобильные | до 25 т | 4,70 | 299,25 |
| 192. | 28004 | Весы автомобильные | до 30 т | 6,30 | 401,12 |
| 193. | 28005 | Весы автомобильные | до 40 т | 8,00 | 509,36 |
| 194. | 28006 | Весы автомобильные | до 60 т | 8,50 | 541,20 |
| 195. | 28007 | Весы автомобильные электронно-тензометрические неавтоматического действия | до 60 т | 10,56 | 672,36 |
| 196. | 28008 | Весы вагонные для статистического взвешивания | до 200 т | 9,00 | 573,03 |
| 197. | 28009 | Весы вагонные электронно-тензометрические для взвешивания в движении | до 200 т | 25,65 | 1 633,14 |
| 198. | 28010 | Весы настольные гирные | до 20 кг | 0,29 | 18,46 |
| 199. | 28011 | Весы настольные циферблатные | до 20 кг | 0,49 | 31,20 |
| 200. | 28012 | Весы электронные с регистрацией массы, цены и стоимости | до 30 кг | 1,40 | 89,14 |
| 201. | 28013 | Весовые чекопечатающие комплексы | до 15 кг | 2,40 | 152,81 |
| 202. | 28014 | Весы электротензометрические | свыше 60кг | 3,00 | 191,01 |
| 203. | 28015 | Весы для статического взвешивания электронные | до 3000 кг | 5,29 | 336,81 |
| 204. | 28016 | Весы рычажные | до 500 кг | 1,00 | 63,67 |
| 205. | 28017 | Весы рычажные | до 1000 кг | 1,65 | 105,06 |
| 206. | 28018 | Весы рычажные и устройства весовые тензометрические | свыше 1000 кг | 2,00 | 127,34 |
| 207. | 28019 | Весы монорельсовые и крановые | до 5000 кг | 4,00 | 254,68 |
| 208. | 28020 | Дозаторы весовые | до 500 кг | 2,50 | 159,18 |
| 209. | 28021 | Дозаторы весовые | свыше 500 кг | 3,20 | 203,74 |
| 210. | 28022 | Весы конвейерные | до1250 кг/м | 8,00 | 509,36 |
| 211. | 28023 | Весы лабораторные квадрантные | до 500 г | 1,25 | 79,59 |
| 212. | 28024 | Весы лабораторные равноплечие | до 5000 гКТ высокий | 0,25 | 15,92 |
| 213. | 28025 | Весы лабораторные электронные | до 200 г КТ высокий | 3,70 | 235,58 |
| 214. | 28026 | Весы лабораторные электронные | до 1000 г КТ высокий | 2,50 | 159,18 |
| 215. | 28027 | Весы лабораторные электронные | до 60 кг КТ высокий | 2,90 | 184,64 |
| 216. | 28028 | Весы лабораторные электронные | до 1000 г КТ специальный | 5,40 | 343,82 |
| 217. | 28029 | Анализатор влажности | до 100 г | 10,80 | 687,64 |
| 218. | 28030 | Весы маслопробные | до 10 г | 0,85 | 54,12 |
| 219. | 28031 | Весы счётные | до 50 кг | 2,00 | 127,34 |
| 220. | 28032 | Снегомер | до 1500 г | 2,00 | 127,34 |
| 221. | 28033 | Весы разъездные эталонные, за каждое коромысло | до 5 кг 4 разряда | 1,70 | 108,24 |
| 222. | 28034 | Весы лабораторные эталонные | до 20 кг3 и 4 разряда | 2,00 | 127,34 |
| 223. | 28035 | Весы лабораторные | до 1 кг КТ высокий | 1,40 | 89,14 |
| 224. | 28036 | Весы торсионные | до 1 г | 1,10 | 70,04 |
| 225. | 28037 | Квадранты весовые и номерные | до 30 г | 0,85 | 54,12 |
| 226. | 28038 | Весы лабораторные равноплечие | до 200 гКТ специальный | 2,70 | 171,91 |
| 227. | 28039 | Весы лабораторные равноплечие со встроенными гирями | до 200 г КТ специальный | 4,30 | 273,78 |
| 228. | 28040 | Весы лабораторные эталонные | до 1 кг1 и 2 разряда | 2,50 | 159,18 |
| 229. | 28041 | Гири | до 5 кг КТ М2; М3 | 0,05 | 3,18 |
| 230. | 28042 | Гири | до 500 г4 разряда и КТ М1 | 0,08 | 5,09 |
| 231. | 28043 | Гири | до 20 кг4 разряда и КТ М1 | 0,20 | 12,73 |
| 232. | 28044 | Гири параллелепипедные и специальные грузы | до 20 кг4 разряда | 0,20 | 12,73 |
| 233. | 28045 | Гири | свыше 20кг4 разряда | 0,70 | 44,57 |
| 234. | 28046 | Гири (методом сличения) | до 5 кг3 разряда и КТ F2, | 0,50 | 31,84 |
| 235. | 28047 | Гири (методом сличения) | до 2 кг КТ F1 | 0,60 | 38,20 |
| 236. | 28048 | Гири (методом сличения) и калибровочные гири к электронным весам | до 2 кг2 разряда | 0,60 | 38,20 |
| б) средства измерений силы |
| 237. | 28049 | Динамометры пружинные общего назначения | до 5кН | 1,60 | 101,87 |
| 238. | 28050 | Копры маятниковые | до 300 Дж | 3,30 | 210,11 |
| 239. | 28051 | Граммометры | до 3 Н | 0,50 | 31,84 |
| 240. | 28052 | Машины для испытания пружин | до 1 кН | 4,00 | 254,68 |
| 241. | 28053 | Машины разрывные | до 10 кН | 4,80 | 305,62 |
| 242. | 28054 | Машины испытательные универсальные и сжатия | до 1000 кН | 9,40 | 598,50 |
| 243. | 28055 | Машины испытательные электронные | до 10 кН | 5,00 | 318,35 |
| 244. | 28056 | Прессы гидравлические | до 1000 кН | 6,80 | 432,96 |
| 245. | 28057 | Прессы гидравлические | свыше 1000 кН | 8,00 | 509,36 |
| 246. | 28058 | Ключи динамометрические | до 200 Н м | 1,00 | 63,67 |
| в) средства измерений скорости |
| 247. | 28059 | Спидометры автомобильные механические | до 200 км/ч | 0,43 | 27,38 |
| 248. | 28060 | Спидометры электрические | до 140 км/ч | 0,48 | 30,56 |
| 249. | 28061 | Установки для поверки спидометров | до 220 км/ч | 7,10 | 452,06 |
| 250 | 28062 | Строботахометры | до 30000 об/мин | 2,90 | 184,64 |
| 251. | 28063 | Тахометры механические | до 10000 об/мин | 0,55 | 35,02 |
| 252. | 28064 | Тахометры цифровые | до 10000 об/мин | 1,40 | 89,14 |
| 253. | 28065 | Тахометры электрические | до 10000 об/мин | 1,00 | 63,67 |
| 254. | 28066 | Установки для поверки тахометров | до 60000 об/мин | 8,80 | 560,30 |
| 255. | 28067 | Таксометры автомобильные электрические | до 99,98 руб | 0,98 | 62,40 |
| 256. | 28068 | Таксометры автомобильные электронные | до 9999руб | 3,40 | 216,48 |
| 257. | 28069 | Установки для поверки таксометров | до 999,99 км | 8,00 | 509,36 |
| 258. | 28070 | Счётчики оборотов механические | до 99999об | 0,60 | 38,20 |
| 259. | 28071 | Счётчики оборотов программные | до 99999об | 1,50 | 95,51 |
| 260. | 28072 | Счётчики оборотов трёхшкальные | до 99999об | 2,20 | 140,07 |
| 261. | 28073 | Центрифуги лабораторные | до 15000 об/мин | 1,50 | 95,51 |
| 262. | 28074 | Установки для поверки счётчиков оборотов | до 99999 об | 4,00 | 254,68 |
| 263. | 28075 | Счётчики электрических импульсов | до 999999 имп | 0,50 | 31,84 |
| г) средства измерений твердости |
| 264. | 28076 | Приборы твёрдости по Бринеллю | до 450 НВ | 1,00 | 63,67 |
| 265. | 28077 | Приборы твёрдости по Виккерсу | до 2000 НV | 1,10 | 70,04 |
| 266. | 28078 | Приборы твёрдости по Роквеллу, Супер-Роквеллу | до 70 НRC/ 100 HRN | 1,00 | 63,67 |
| 267. | 28079 | Приборы твёрдости универсальные | до 2000 НV/450HB | 1,60 | 101,87 |
| 268. | 28080 | Приборы твёрдости по Шору «А» | до 100 ед. тв. по Шору «А» | 1,00 | 63,67 |
| 269. | 28081 | Микротвердомеры | до 21 НV | 2,60 | 165,54 |
| д) средства измерений системы автосервиса |
| 270. | 28082 | Стенды и станки балансировочные | до 1000 г | 3,00 | 191,01 |
| 271. | 28083 | Стенды тормозные автоматизированные | до 10 кН | 3,60 | 229,21 |
| 272. | 28084 | Люфтомеры рулевого управления автомобилей и измерители суммарного люфта | до 40 град | 3,00 | 191,01 |
| 273. | 28085 | Измерители эффективности тормозных систем автомобилей | до 1 кН | 2,60 | 165,54 |
| 274. | 28086 | Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные«Искра», «Бинар», «Радис» и т.п. | до 300 км/ч | 1,95 | 124,16 |
| 3. Измерения параметров потока, расхода, уровня и объёма веществ |
| а) средства измерений объёмного расхода жидкости |
| 275. | 29001 | Счётчики холодной и горячей воды | ДУ до 15 мм | 0,60 | 38,20 |
| 276. | 29002 | Счётчики холодной и горячей воды | ДУ 20-80 мм | 1,50 | 95,51 |
| 277. | 29003 | Счётчики холодной и горячей воды | ДУ 100 мм и более | 2,30 | 146,44 |
| 278. | 29004 | Установки для поверки счётчиков холодной и горячей воды, счётчиков промышленных жидкостей | до 0,25 м3 | 16,00 | 1 018,72 |
| 279. | 29005 | Установки для поверки счётчиков холодной и горячей воды, счётчиков промышленных жидкостей | свыше 0,25м3 | 24,00 | 1 528,08 |
| б) средства измерений количества жидкости |
| 280. | 29006 | Колонки топливораздаточные и узлы учета нефтепродуктов | до 999999л | 2,00 | 127,34 |
| 281. | 29007 | Колонки маслораздаточные | до 100 л | 2,20 | 140,07 |
| 282. | 29008 | Мерники газовые и колонки газораздаточные | до 9 999 м3 | 4,10 | 261,05 |
| 283. | 29009 | Автоматы для отпуска газированной воды | до 200 мл | 1,00 | 63,67 |
| в) средства измерений объёма жидкости |
| 284. | 29010 | Меры вместимости стеклянные эталонные и технические на 1 отметку | до 2 л | 0,90 | 57,30 |
| 285. | 29011 | Меры вместимости стеклянные эталонные и технические на 2 отметки | до 2 л | 1,20 | 76,40 |
| 286. | 29012 | Меры вместимости стеклянные эталонные и технические на 3 отметки | до 2 л | 2,30 | 146,44 |
| 287. | 29013 | Меры вместимости стеклянные эталонные и технические на 5 и более отметок | до 2 л | 5,90 | 375,65 |
| 288. | 29014 | Кружки мерные | до 1 л | 0,32 | 20,37 |
| 289. | 29015 | Дозаторы пипеточные однопредельные и микрошприцы для отбора проб(к хроматографу) | до 0,5 мл | 3,00 | 191,01 |
| 290. | 29016 | Дозаторы пипеточные многопредельные | до 200 мкл | 6,80 | 432,96 |
| 291. | 29017 | Дозаторы автоматические медицинские | до 10 мл | 8,00 | 509,36 |
| 292. | 29018 | Мерники эталонные | до 10 л 1 разряда | 2,50 | 159,18 |
| 293. | 29019 | Мерники эталонные | от 10 л до 100 л 1 разряда | 3,80 | 241,95 |
| 294. | 29020 | Мерники эталонные | 200 л 1 разряда | 12,00 | 764,04 |
| 295. | 29021 | Мерники эталонные | 500 л 1 разряда | 15,00 | 955,05 |
| 296. | 29022 | Мерники с градуированной горловиной | от 2 л до 10 л 2 разряда | 3,50 | 222,85 |
| 297. | 29023 | Мерники с градуированной горловиной | 20 л 2 разряда | 4,50 | 286,52 |
| 298. | 29024 | Мерники с градуированной горловиной | 50 л 2 разряда | 5,50 | 350,19 |
| 299. | 29025 | Мерники эталонные и технические | до 100 л 2 разряда | 2,30 | 146,44 |
| 300. | 29026 | Мерники эталонные и технические | от 200 л до 500 л 2 разряда | 4,70 | 299,25 |
| 301. | 29027 | Мерники технические и шкальные | от 500 л до 1000 л | 8,40 | 534,83 |
| 302. | 29028 | Мерники технические и шкальные | от 1000 л до 2500 л | 9,50 | 604,87 |
| 303. | 29029 | Мерники технические и шкальные | от 2500 л до 5000 л | 10,50 | 668,54 |
| 304. | 29030 | Мерники технические и шкальные | от 5000 л до 10000 л | 12,00 | 764,04 |
| 305. | 29031 | Мерники технические и шкальные | свыше 10000 л | 16,00 | 1 018,72 |
| 306. | 29032 | Молокомеры | до 10 л | 0,14 | 8,91 |
| 307. | 29033 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | до 5000 л. | 17,20 | 1 095,12 |
| 308. | 29034 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 5000 л до 10000 л | 19,60 | 1 247,93 |
| 309. | 29035 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 10000 л до 25000 л | 23,00 | 1 464,41 |
| 310. | 29036 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 25000 л до 50000 л | 24,70 | 1 572,65 |
| 311. | 29037 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 50000 л до 75000 л | 30,00 | 1 910,10 |
| 312. | 29038 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 75000 л до 100000 л | 32,00 | 2 037,44 |
| 313. | 29039 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 100 м3до 125 м3 | 34,00 | 2 164,78 |
| 314. | 29040 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 125 м3 до 150 м3 | 36,00 | 2 292,12 |
| 315. | 29041 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 150 м3 до 175 м3 | 38,00 | 2 419,46 |
| 316. | 29042 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка геометрическим методом | от 175 м3 до 200 м3 | 40,00 | 2 546,80 |
| 317. | 29043 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка объёмным методом | до 5 м3 | 21,00 | 1 337,07 |
| 318. | 29044 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка объёмным методом | от 5 м3 до 15 м3 | 42,00 | 2 674,14 |
| 319. | 29045 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка объёмным методом | от 15 м3 до 25 м3 | 59,00 | 3 756,53 |
| 320. | 29046 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка объёмным методом | от 25 м3 до 50 м3 | 72,00 | 4 584,24 |
| 321. | 29047 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка объёмным методом | от 50 м3 до 75 м3 | 80,00 | 5 093,60 |
| 322. | 29048 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка объёмным методом | от 75 м3 до 100 м3 | 96,00 | 6 112,32 |
| 323. | 29049 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка объёмным методом | от 100 м3 до 125 м3 | 112,00 | 7 131,04 |
| 324. | 29050 | Резервуары горизонтальные и вертикальные цилиндрические. Градуировка объёмным методом | от 125 м3 до 150м3 | 128,00 | 8 149,76 |
| 325. | 29051 | Автоцистерны калиброванныеза 1 секцию | до 5000 л | 2,50 | 159,18 |
| 326. | 29052 | Автоцистерны калиброванныеза 1 секцию | до 10000 л | 4,00 | 254,68 |
| 327. | 29053 | Автоцистерны калиброванные за 1 секцию | свыше 10000 л | 7,20 | 458,42 |
| 328. | 29054 | Автоцистерны пищевые за 1 секцию | до 5000 л | 2,50 | 159,18 |
| 329. | 29055 | Автоцистерны пищевые за 1 секцию | до 10000 л | 3,10 | 197,38 |
| г) средства измерений объемного расхода газа |
| 330. | 29056 | Воздухозаборники |  | 3,00 | 191,01 |
| 331. | 29057 | Дифманометры-расходомерыс интегратором |  | 2,20 | 140,07 |
| 332. | 29058 | Дифманометры-расходомерыбез интегратора |  | 1,50 | 95,51 |
| 333. | 29059 | Имитаторы расхода |  | 3,80 | 241,95 |
| 334. | 29060 | Преобразователи расхода злектромагнитные |  | 4,50 | 286,52 |
| 335. | 29061 | Корректоры объёма газа |  | 7,00 | 445,69 |
| 336. | 29062 | Метрологическая аттестация расходомерного узла (первичная) |  | 13,20 | 840,44 |
| 337. | 29063 | Метрологическая аттестация расходомерного узла (периодическая) |  | 5,20 | 331,08 |
| 338. | 29064 | Расчеты расхода газа или жидкости (по методу переменного перепада давления) |  | 4,30 | 273,78 |
| 339. | 29065 | Расчёты погрешностей измерительного комплекса (со счётчиком газа) |  | 3,30 | 210,11 |
| 340. | 29066 | Расходомеры корреляционные |  | 1,50 | 95,51 |
| 341. | 29067 | Расходомеры. Автоматические вычислительные комплексы |  | 8,00 | 509,36 |
| 342. | 29068 | Расходомеры ультразвуковые (проливной метод) |  | 5,00 | 318,35 |
| 343. | 29069 | Тепловычислители |  | 3,00 | 191,01 |
| 344. | 29070 | Теплосчетчики |  | 4,00 | 254,68 |
| 345. | 29071 | Теплосчетчики с 1 входом |  | 2,60 | 165,54 |
| 346. | 29072 | Каждый дополнительный вход теплосчётчика |  | 0,50 | 31,84 |
| 347. | 29073 | Счетчики газа бытовые | до 10 м3/ч | 1,10 | 70,04 |
| 348. | 29074 | Счетчики газа барабанные |  | 2,90 | 184,64 |
| 349. | 29075 | Счетчики газа ротационные | до 1000 м3/ч | 1,70 | 108,24 |
| 350. | 29076 | Счетчики газа турбинные | до 400 м3/ч | 4,00 | 254,68 |
| 351. | 29077 | Установки для поверки счетчиков газа | до 0,25 м3 | 16,00 | 1 018,72 |
| 352. | 29078 | Установки для поверки счетчиков газа | свыше 0,25 м3 | 24,00 | 1 528,08 |
| 353. | 29079 | Установки расходомерные имитационные |  | 32,00 | 2 037,44 |
| 354. | 29080 | Уровнемеры и перепадомеры дистанционные, самопишущие |  | 1,50 | 95,51 |
| 355. | 29081 | Электроаспираторы |  | 4,10 | 261,05 |
| 356. | 29082 | Ротаметры (градуировка) |  | 3,80 | 241,95 |
| 357. | 29083 | Ротаметры (поверка) |  | 1,20 | 76,40 |
| 358. | 29084 | Расчет (проверка расчета) градуировочных таблиц мер вместимости (вертикальные и горизонтальные резервуары) |  | 1,57 | 99,96 |
| 359. | 29085 | Преобразователи расхода турбинные |  | 12,50 | 795,88 |
| 360. | 29086 | Преобразователи импульсов |  | 3,20 | 203,74 |
| 4. Измерения давления, вакуумные измерения |
| а) средства измерений избыточного давления до 250Мпа |
| 361. | 30001 | Манометры грузопоршневые | до 2,5 кгс/см² | 8,30 | 528,46 |
| 362. | 30002 | Манометры грузопоршневые | до 60 кгс/см² | 4,40 | 280,15 |
| 363. | 30003 | Манометры грузопоршневые | свыше 60 кгс/см² | 6,00 | 382,02 |
| 364. | 30004 | Грузы грузопоршневого манометра |  | 0,20 | 12,73 |
| 365. | 30005 | Комплексы измерительные давления однопредельные |  | 5,00 | 318,35 |
| 366. | 30006 | Микроманометры с наклонной трубкой |  | 3,00 | 191,01 |
| 367. | 30007 | Манометры, вакуумметры (градуированные) | КТ 0,15 | 2,40 | 152,81 |
| 368. | 30008 | Манометры, вакуумметры (поверка) | КТ 0,15 | 2,10 | 133,71 |
| 369. | 30009 | Манометры, вакуумметры (поверка) | КТ 0,4 | 1,33 | 84,68 |
| 370. | 30010 | Манометры, вакуумметры (градуированные) | КТ 0,4 | 1,60 | 101,87 |
| 371. | 30011 | Манометры, вакуумметры технические |  | 0,16 | 10,19 |
| 372. | 30012 | Манометры кислородные |  | 0,25 | 15,92 |
| 373. | 30013 | Манометры электроконтактные котловые, самопишущие, контрольные |  | 0,40 | 25,47 |
| 374. | 30014 | Манометры дистанционные |  | 0,80 | 50,94 |
| 375. | 30015 | Манометры с унифицированным выходным сигналом |  | 2,00 | 127,34 |
| 376. | 30016 | Преобразователи давления измерительные |  | 3,70 | 235,58 |
| 377. | 30017 | Калибраторы давления |  | 4,50 | 286,52 |
| 378. | 30018 | Приборы системы Петрова |  | 6,50 | 413,86 |
| 379. | 30019 | Сфигманометры |  | 0,24 | 15,28 |
| 380. | 30020 | Тонометры с электрическим выходным сигналом |  | 0,30 | 19,10 |
| 381. | 30021 | Тягонапоромеры, напоромеры, тягомеры |  | 0,60 | 38,20 |
| 382. | 30022 | Барометры-анероиды |  | 2,70 | 171,91 |
| 383. | 30023 | Манометры автомобильные |  | 0,60 | 38,20 |
| 5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ |
| а) средства измерений кинематической вязкости жидкости |
| 384. | 31001 | Вискозиметры условной вязкости |  | 2,20 | 140,07 |
| б) средства измерений влажности газов |
| 385. | 31002 | Гигрографы, психрометры аспирационные |  | 1,50 | 95,51 |
| 386. | 31003 | Гигрометры психрометрические |  | 0,30 | 19,10 |
| в) средства измерений влажности твердых материалов и веществ |
| 387. | 31004 | Влагомеры резистивные ВП-4 |  | 0,82 | 52,21 |
| 388. | 31005 | Влагомеры древесины ЭВ-2К |  | 1,40 | 89,14 |
| г) средства измерений содержания компонентов в сельскохозяйственных материалах и пищевых продуктах |
| 389. | 31006 | Измерители деформации клейковины ИДК-1, ИДК-2, ИДК-3, ИДК-4, ИДК-5 |  | 3,80 | 241,95 |
| д) средства измерений микроконцентраций газов в воздушной среде |
| 390. | 31007 | Газоанализаторы выхлопных газов стрелочные |  | 2,80 | 178,28 |
| 391. | 31008 | Устройства пробозаборные к газоанализаторам |  | 1,50 | 95,51 |
| 392. | 31009 | Газосигнализаторы стационарные |  | 2,70 | 171,91 |
| 393. | 31010 | Газоанализаторы переносные |  | 1,80 | 114,61 |
| 394. | 31011 | Газоанализаторы многоканальные (1 канал) |  | 2,90 | 184,64 |
| 395. | 31012 | Анализаторы лабораторные |  | 12,90 | 821,34 |
| 396. | 31013 | Генератор парогазовой смеси |  | 2,90 | 184,64 |
| 397. | 31014 | Прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе |  | 3,90 | 248,31 |
| е) хроматографы |
| 398. | 31015 | Хроматографы |  | 13,20 | 840,44 |
| 399. | 31016 | Полярографы |  | 11,60 | 738,57 |
| ж) средства измерений рН и ОВП |
| 400. | 31017 | Имитаторы электродной системы |  | 2,30 | 146,44 |
| 401. | 31018 | Нитратомеры |  | 4,00 | 254,68 |
| 402. | 31019 | рН-метры и иономеры лабораторные однопредельные |  | 2,50 | 159,18 |
| 403. | 31020 | рН- метры, иономеры лабораторные многопредельные |  | 4,00 | 254,68 |
| 404. | 31021 | Преобразователи промышленные |  | 2,10 | 133,71 |
| 405. | 31022 | Электроды измерительные |  | 1,30 | 82,77 |
| 406. | 31023 | Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов |  | 5,00 | 318,35 |
| 407. | 31024 | Газоанализаторы выхлопных газов электронные |  | 3,70 | 235,58 |
| 408. | 31025 | Сигнализаторы газа бытовые |  | 1,80 | 114,61 |
| 6. Теплофизические и температурные измерения |
| а) информационно-измерительные системы. Элементы ИИС |
| 409. | 32001 | Логометры, милливольтметры показывающие, пирометрические |  | 0,60 | 38,20 |
| 410. | 32002 | Логометры, милливольтметры показывающие и регулирующие |  | 0,90 | 57,30 |
| 411. | 32003 | Мосты и потенциометры автоматические | КТ 0,25 | 1,50 | 95,51 |
| 412. | 32004 | Мосты и потенциометры автоматические и регулирующие |  | 1,20 | 76,40 |
| 413. | 32005 | Мосты и потенциометры автоматические самопишущие (1 канал) |  | 0,90 | 57,30 |
| 414. | 32006 | Мосты и потенциометры автоматические самопишущие (3 канала) |  | 1,30 | 82,77 |
| 415. | 32007 | Мосты и потенциометры автоматические самопишущие (6 каналов) |  | 1,50 | 95,51 |
| 416. | 32008 | Мосты и потенциометры автоматические регулирующие, показывающие, самопишущие |  | 1,60 | 101,87 |
| б) термометры |
| 417. | 32009 | Термометры стеклянные технические | ЦД 0,5 °С …2 °С | 0,50 | 31,84 |
| 418. | 32010 | Термометры стеклянные электроконтактные |  | 1,00 | 63,67 |
| 419. | 32011 | Термометры манометрические, самопишущие электроконтактные |  | 1,00 | 63,67 |
| 420. | 32012 | Термографы |  | 1,70 | 108,24 |
| 421. | 32013 | Термометры стеклянные, лабораторные | ЦД 0,1 °С …0,2 °С | 1,00 | 63,67 |
| 422. | 32014 | Термометры стеклянные эталонные | 2 и 3 разряда ЦД 0,1 °С …0,2 °С | 2,00 | 127,34 |
| 423. | 32015 | Преобразователи термоэлектрические |  | 2,50 | 159,18 |
| 424. | 32016 | Преобразователи термоэлектрические | 0 °С …300 °С | 1,50 | 95,51 |
| 425. | 32017 | Преобразователи термоэлектрические | 300 °С …1000 °С (через 100 °С) | 3,00 | 191,01 |
| 426. | 32018 | Преобразователи термоэлектрические | 0 °С …1200 °С | 2,00 | 127,34 |
| 427. | 32019 | Термометры сопротивления платиновые и медные неразборные |  | 2,00 | 127,34 |
| 428. | 32020 | Термометры сопротивления платиновые и медные разборные |  | 1,40 | 89,14 |
| 429. | 32021 | Термометры цифровые (электронные) |  | 2,00 | 127,34 |
| 430. | 32022 | Преобразователи вторичные |  | 1,70 | 108,24 |
| 431. | 32023 | Приборы (двухшкальные) |  | 2,20 | 140,07 |
| 432. | 32024 | Приборы (трехшкальные) |  | 3,00 | 191,01 |
| 433. | 32025 | Регуляторы температуры |  | 1,20 | 76,40 |
| 434. | 32026 | Пирометры радиационные |  | 4,00 | 254,68 |
| 435. | 32027 | Муфельные печи |  | 5,00 | 318,35 |
| 436. | 32028 | Сушильные шкафы (аттестация) |  | 3,00 | 191,01 |
| 437. | 32029 | Специальное испытательное оборудование (аттестация) |  | 3,00 | 191,01 |
| 438. | 32030 | Термостаты водяные |  | 16,00 | 1 018,72 |
| 439. | 32031 | Термостаты |  | 8,00 | 509,36 |
| 440. | 32032 | Камеры тепла и холода для положительных и отрицательных температур до 5 точек |  | 24,00 | 1 528,08 |
| 441. | 32033 | Камеры тепла и холода для положительных температур, градуировка до 5 точек |  | 16,00 | 1 018,72 |
| 442. | 32034 | Установки УТТ6-ВМА |  | 24,00 | 1 528,08 |
| 443. | 32035 | Калориметры эталонные |  | 21,80 | 1 388,01 |
| 444. | 32036 | Измерители тепловых параметров |  | 8,00 | 509,36 |
| 445. | 32037 | Мосты и потенциометры автоматические (12 каналов) |  | 1,70 | 108,24 |
| 7. Оптические и оптико-физические измерения. |
| 446. | 37001 | Спектрофотометры |  | 9,00 | 573,03 |
| 447. | 37002 | Спектрофотометры атомноабсорбционные |  | 12,90 | 821,34 |
| 448. | 37003 | Фотоэлектроколориметры стрелочные |  | 3,00 | 191,01 |
| 449. | 37004 | Фотоэлектроколориметры электронные |  | 4,00 | 254,68 |
| 450. | 37005 | Рефрактометры |  | 4,30 | 273,78 |
| 451. | 37006 | Дымомеры |  | 4,00 | 254,68 |
| 8. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант |
| 452. | 38001 | Комплекты индивидуальных дозиметров |  | 7,40 | 471,16 |
| 453. | 38002 | Дозиметры индивидуальные (1 шт.) |  | 0,17 | 10,82 |
| 454. | 38003 | Дозиметры (гамма- излучение) |  | 7,20 | 458,42 |
| 455. | 38004 | Дозиметры (рентгеновское излучение) |  | 11,70 | 744,94 |
| 456. | 38005 | Измерители мощности доз излучения |  | 15,00 | 955,05 |
| 457. | 38006 | Радиометры удельной активности |  | 21,00 | 1 337,07 |
| 458. | 38007 | Радиометры (бета-излучение, гамма- излучение) |  | 12,50 | 795,88 |
| 459. | 38008 | Радиометры (гамма – излучение) |  | 5,80 | 369,29 |
| 460. | 38009 | Радиометры (бета-излучение по 4 источникам) |  | 16,00 | 1 018,72 |
| 461. | 38010 | Установки малого фона |  | 12,10 | 770,41 |
| 462. | 38011 | Сигнализаторы загрязнённости |  | 3,90 | 248,31 |
| 9. Измерения времени и частоты |
| 463. | 33001 | Секундомеры механические СОП, СОС, СДС | до 60 мин | 0,62 | 39,48 |
| 464. | 33002 | Секундомеры электрические ПВ-53 л; устройство «Телекарт» | до 10 с | 0,80 | 50,94 |
| 465. | 33003 | Секундомеры таймеры СТЦ | до 10000 с | 5,00 | 318,35 |
| 466. | 33004 | Установки для поверки механических и электрических секундомеров УПМС-1 |  | 7,90 | 502,99 |
| 467. | 33005 | Частотомеры электронно-счетные | до 50 МГц | 6,00 | 382,02 |
| 468. | 33006 | Частотомеры вибрационные щитовые | КТ 0,5... 4,0 45…65 Гц | 0,80 | 50,94 |
| 469. | 33007 | Частотомеры стрелочные Э372 и т.п. | КТ 1,0…4,0 45…65 Гц | 2,50 | 159,18 |
| 470. | 33008 | Измерители временных интервалов,Измерительные комплексы «Тариф АДД; И2-24; И2-25» |  | 10,00 | 636,70 |
| 10. Измерения электротехнических и магнитных величин |
| а) средства измерений силы тока, э.д.с. и напряжения |
| 471. | 34001 | Амперметры, вольтметры однопредельные | КТ 1…4до 1 кВ; 1 кА | 0,60 | 38,20 |
| 472. | 34002 | Амперметры, вольтметры постоянного тока до 6 пределов | КТ 0,1…0,5 до 1 кВ; 0,03кА | 1,90 | 120,97 |
| 473. | 34003 | Амперметры, вольтметры постоянного тока свыше 6 пределов | КТ 0,1…0,5 до 1 кВ; 0,03кА | 2,50 | 159,18 |
| 474. | 34004 | Амперметр, вольтметры переменного тока свыше 6 пределов Д 566 и т.п. | КТ 0,1…0,5до 1 кВ; 0,05кА | 3,00 | 191,01 |
| 475. | 34005 | Амперметры, вольтметры постоянного и переменного токаД553, Д5017, Д5090,Д567, Д570, Д5015 и т.п. | КТ 0,1…0,5до 600 В; до 50 А | 3,70 | 235,58 |
| 476. | 34006 | Ампервольтметры постоянного токаэталонные М1107, М2007, М2018, М2044 и т.п. | КТ 0,1…0,5 до 1 кВ; 0,03 кА | 6,00 | 382,02 |
| 477. | 34007 | Ампервольтметры постоянного и переменного тока эталонные Ц4311 | 750 В; 5 А | 6,50 | 413,86 |
| 478. | 34008 | Вольтметры цифровые дифферен-циальные В2-27,В2-34,В2-36 и т.п. | до 1 кВ | 6,00 | 382,02 |
| 479. | 34009 | Вольтметры цифровые однопредельные | до 10 кВ | 2,60 | 165,54 |
| 480. | 34010 | Вольтметры цифровые постоянного тока Щ1312, Щ1516, Ф4214, Ф4833 и т.п. | до 1 кВ | 4,00 | 254,68 |
| 481. | 34011 | Вольтметры цифровые универсальные В7-16, 18, 20, 21, 23, В7-27А,В7-28, Ф4800 и т.п. | до 1 кВ | 5,00 | 318,35 |
| 482. | 34012 | Вольтметры цифровые универсальные В7-21А, 22, 31, 32, 35, 37, 38, Я1В23,Р386, Щ31, 301, 4300,Щ4310, Ф30 и т.п. | до 1 кВ | 6,00 | 382,02 |
| 483. | 34013 | Вольтметры цифровые с динамическим и частотными диапазонами В7-34, 34А,39,40,41 и т.п. | до 1 кВ | 8,00 | 509,36 |
| 484. | 34014 | Шунты многопредельные с подстройкой Р357 | до 30 А | 4,00 | 254,68 |
| 485. | 34015 | Шунты Р6 | до 30 А | 2,10 | 133,71 |
| 486. | 34016 | Делители напряжения Р3027 | до 1 кВ | 6,00 | 382,02 |
| 487. | 34017 | Делители напряжения с градуировкой Р313, Р356, Р35 и т.п. | до 1 кВ | 3,00 | 191,01 |
| 488. | 34018 | Калибраторы П327 и т.п. | до 1 кВ | 18,00 | 1 146,06 |
| 489. | 34019 | Калибраторы П320, П321, | до 10 А | 16,00 | 1 018,72 |
| 490. | 34020 | Калибраторы В1-12 | до 1 кВ | 16,00 | 1 018,72 |
| 491. | 34021 | Компараторы напряжения Р3003 и т.п. | до 100 В | 12,00 | 764,04 |
| 492. | 34022 | Потенциометры постоянного тока Р355 | до 1,5 В | 13,80 | 878,65 |
| 493. | 34023 | Потенциометры постоянного тока Р309, Р345, Р348, Р363, Р307 и т.п. | до 0,2 В | 8,20 | 522,09 |
| 494. | 34024 | Потенциометры постоянного тока ПП-63 и т.п. | кт 0,05 до 0,1 В | 4,00 | 254,68 |
| 495. | 34025 | Элементы нормальные ненасыщенные Э303, Х485,МЭ4700 и т.п. | до 1,02 В | 1,20 | 76,40 |
| 496. | 34026 | Элементы нормальные НЭ-65, Х480 и т.п. | до 1,02 В | 1,20 | 76,40 |
| 497. | 34027 | Установки поверочные У300, ИСН-1, УПАВ, СКС-6, и т.п.; релейной защиты Ретом, ПТ-01, ПТ-01Д,Уран,Сатурн и т.п. | до 1 кВ; до 200 А | 13,00 | 827,71 |
| 498. | 34028 | Установки поверочные У309, У355, У358;У 1134; ЦУ6800 и т.п. | до 1 кВ; до 0,1 кА | 16,00 | 1 018,72 |
| 499. | 34029 | Установки поверочные УППУ-1, В1-26 и т.п. | до 1 кВ; до 0,01 кА | 21,00 | 1 337,07 |
| 500. | 34030 | Приборы для проверки вольтметровВ1-2,4,8,9,12, 20,25 и т.п. | до 1 кВ | 20,00 | 1 273,40 |
| 501. | 34031 | Усилители к прибору В1-9 Я1В-20, Я1В-22 | до 1 кВ | 5,10 | 324,72 |
| 502. | 34032 | Источники эталонного напряжения ИОНА | до 0,1 кВ | 4,00 | 254,68 |
| 503. | 34033 | Блоки поверки БП, Метран 510,UPSи т.п. | до 100 В; до 0,02 А | 5,00 | 318,35 |
| 504. | 34034 | Блоки питания постоянного тока В5, ЛИПС,АГАТ, ТЕС,GSP,GPR и т.п. | до100 Вдо 30 А | 3,20 | 203,74 |
| 505. | 34035 | Клещи токоизмерительные Ц4501 и т.п. | КТ 1…4 до 1 кА | 0,90 | 57,30 |
| 506. | 34036 | Клещи для измерения мощности Д90 и т.п. | КТ 1…4 до 600 Вдо 1 кА | 1,20 | 76,40 |
| 507. | 34037 | Преобразователи тока и напряжения Е810 и т.п. | КТ 0,1…2,5 до 600В | 1,60 | 101,87 |
| 508. | 34038 | Трансформаторы тока 1 предельные ТК-20, ТШ,Т-0,66 и т.п. | до 3 кА | 0,50 | 31,84 |
| 509. | 34039 | Трансформаторы тока многопредельные И-54, УТТ-5,УТТ-6 и т.п. | КТ0,01…0,5 до 100 А | 2,00 | 127,34 |
| 510. | 34040 | Аппараты для поверки трансформаторов тока К-507, К-535,АИТ, АТТ и т.п. | до 100 В до 10 А | 8,00 | 509,36 |
| б) средства измерений электрической мощности |
| 511. | 34041 | Ваттметры пост. и переменного тока Д5004, Д5016,Д566 и т.п. | КТ 0,1…0,5 до 600 В до 10 А | 4,40 | 280,15 |
| 512. | 34042 | Кило(мега)ваттметры, Д367; Э365 и т.п. | КТ 1,0…4,0 до 400 В до 10 А 50Гц | 1,00 | 63,67 |
| 513. | 34043 | Ваттметры на повышенной частоте Д30; Д37; Д305 и т.п. | КТ 1…4 до 1 кГц до 600 В; до 10 А | 2,00 | 127,34 |
| 514. | 34044 | Ампер-вольт-ваттмеры самопишущие1- предельные, многопредельные Н-30; Н-32; Н-33 и т.п. | до 1 кВ | 2,00 | 127,34 |
| 515. | 34045 | Комплекты измерительные К50, К505, К540 и т.п. | КТ 0,2…1,0 до 600 В; до 50 А | 5,20 | 331,08 |
| 516. | 34046 | Комплекты измерительные К51, К506, К541 | КТ 0,2…1,0до 600В; до 50 А | 8,00 | 509,36 |
| 517. | 34047 | Фазометры Д578, ЭЛФ и т.п. | КТ 0,5 cos φ 1-0-1 | 3,50 | 222,85 |
| 518. | 34048 | Фазометры 50 Гц и фазометры на повышенной частоте Д31; Д 37, 39 и т.п. | cos φ 1-0-1 | 1,50 | 95,51 |
| 519. | 34049 | Преобразователи активной и реактивной мощности Е849/1 и т.п. | КТ 0,2…1,0 | 2,00 | 127,34 |
| в) средства измерений электрического напряжения в диапазоне 1 … 100 кВ |
| 520. | 34050 | Киловольтметры и вольтметры С75, С502 и т.п. | КТ 0,5…2,5 до 1 кВ | 1,50 | 95,51 |
| 521. | 34051 | Киловольтметры С53, С5029, С503 | КТ 0,5…2,5 до 3 кВ | 1,90 | 120,97 |
| 522. | 34052 | Киловольтметры С96, С196 и т.п. | КТ 0,5;1,0 до 30 кВ | 2,60 | 165,54 |
| 523. | 34053 | Киловольтметры С100 и т.п. | КТ 0,5…2,5 до 100 кВ | 5,50 | 350,19 |
| 524. | 34054 | Установки высоковольтные УПУ-1М,ПУС,УПУ-10, АПУ,АИИ-70, АИИ-80, АИД, Тангенс-3 и т.п. | до 100 кВ | 24,00 | 1 528,08 |
| г) средства измерений электрической энергии и параметров сети |
| 525. | 34055 | Счетчики электрической энергии1-фазный индукционный СО-2М,СО-И445 и т.п. | КТ 2,0; 2,5 380 В;100 А | 0,30 | 19,10 |
| 526. | 34056 | Счетчики электрической энергии3-фазный индукционный САЗУ, СА-4У; «ГАНЦ» и т.п. | КТ 2,0; 2,5 380 В;100 А | 0,50 | 31,84 |
| 527. | 34057 | Счетчики электрической энергии1-фазные электронные 1-тарифные Ц 6807, ЕЕ3000,ZCG и т.п. | КТ 1,0; 2,0 380 В;100 А | 1,60 | 101,87 |
| 528. | 34058 | Счетчики электрической энергии3-фазные электронные Ц 6803; Ц6805; ZMR,ZMG,ZMD и т.п. | КТ 0,2… 1,0 380 В;100 А | 8,00 | 509,36 |
| 529. | 34059 | Счетчики электрической энергии эталонные У441, ЦЭ6806,ЦЭ6808 и т.п. | 380 В;100 А | 16,00 | 1 018,72 |
| 530. | 34060 | Измерители цепи «Фаза-0» М417 | 220 В;20Ом | 1,30 | 82,77 |
| 531. | 34061 | Вольтамперфазометры ВАФ-85М | 380 В;10 А | 3,00 | 191,01 |
| 532. | 34062 | Измерители индуктивности, емкости, мосты переменного тока Р5016, Р5058; Е7-8 и т.п. | до 100 мкФ | 7,50 | 477,53 |
| 533. | 34063 | Измерители индуктивности, емкости, мосты переменного тока Е7-41,Е7-11, Е7-13, ПКВ-7, Е4-7, ВМ-560 и т.п. | до 100 мкФ | 5,60 | 356,55 |
| 534. | 34064 | Мосты переменного тока высоковольтные Р-525, Р5026 и т.п. | до 100 мкФ | 7,30 | 464,79 |
| д) средства измерений электрического сопротивления |
| 535. | 34065 | Магазины сопротивления Р33 и т.п. | КТ 0,2 до 100 кОм | 1,50 | 95,51 |
| 536. | 34066 | Магазины сопротивления МСР-60, МСР63,Р326, Р327, Р4830,Р4831 и т.п. | КТ 0,01…0,5 до 100 кОм | 3,00 | 191,01 |
| 537. | 34067 | Магазины сопротивления эталонные Р326; МСР-60, МСР-63 и т.п. | КТ 0,01 до 100 кОм | 4,00 | 254,68 |
| 538. | 34068 | Омметры цифровые Щ306 и т.п. | КТ 0,01…0,1 до 10 МОм | 4,10 | 261,05 |
| 539. | 34069 | Омметры цифровые Щ30 и т.п. | КТ 0,02…0,5 до 10 МОм | 3,00 | 191,01 |
| 540. | 34070 | Омметры цифровые Щ34, Е6, Е7, Е8, ИФН-200, ЦС4107, ЕР-180, 4105А, МRU-101, CA6545, ИРК-ПРО, 3001, 3005, 3007, ИС-10, MZC-200, MIC-1000,MIC-2500, М4122, Виток и т.п. | КТ 0,02…2,5 до 10 ГОм | 3,00 | 191,01 |
| 541 | 34071 | Мегаомметры и измерители заземле-ния М416, М1101 и т.п. | КТ 0,5…2,5до 10 ГОм | 1,20 | 76,40 |
| 542. | 34072 | Мегаомметры электронные Ф 4101, 4103 и т.п. | КТ 0,5…2,5 до 10 ГОм | 1,80 | 114,61 |
| 543. | 34073 | Приборы универсальные измерительные УПИП-60М | до 100 мВ; до 1 МОм | 4,50 | 286,52 |
| 544. | 34074 | Приборы универсальные измерительные Р4833 и т.п | до 100 мВ; до 1 МОм | 5,00 | 318,35 |
| 545. | 34075 | Приборы кабельные переносные ПКП-4; ПКП-5 | КТ 1,0 до 1 МОм | 6,20 | 394,75 |
| 546. | 34076 | Приборы комбинированные (тестер)Ц, Ф и т.п. | КТ 1,0…4,0 до 1 кВ; до 25 А | 1,50 | 95,51 |
| 547. | 34077 | Мосты постоянного тока Р3009 и т.п. | КТ 0,005 до 1 МОм | 17,30 | 1 101,49 |
| 548. | 34078 | Мосты постоянного тока Р39 | до 1 МОм | 12,10 | 770,41 |
| 549. | 34079 | Мосты постоянного тока Р329, МО-61, МОД-61 и т.п. | КТ 0,01…1,0 до 1 МОм | 5,00 | 318,35 |
| 550. | 34080 | Мосты постоянного тока ММВ | 100 кОм | 1,40 | 89,14 |
| 551. | 34081 | Мосты постоянного тока кабельные Р333, Р334,МО-62 и т.п. | 100 кОм | 3,50 | 222,85 |
| 552. | 34082 | Цифровой измеритель тока короткого замыкания ЭК 0200, ЦК 0220, Щ41160, 4120А,6050,1825LP и т.п. | до 20 кА | 12,00 | 764,04 |
| 553. | 34083 | Приборы испытательные по всем параметрам; средства измерений параметров сети переменного тока и показателей качества электроэнергии Д552, Ретометр-М2, Парма РКЗ, MIE-500 и т.п. | до 1 кВ; до 20 А | 7,40 | 471,16 |
| 554. | 34084 | Приборы комбинированные цифровые Щ4310, Щ4311, Парма ВАФ-А, мультиметры импортного производства, ЩМ, ЩП, N10 и т.п. | до 1 кВ; до 20 А | 4,90 | 311,98 |
| 555. | 34085 | Трансформаторы тока высоковольтные ТЛМ-10,ТЛК-10,ТПЛМ-10,ТОЛ и т.п. | до 1 кА | 0,80 | 50,94 |
| 556. | 34086 | Конденсаторы воздушные высоковольтные Р5023 и т.п. | КТ 0,2; 0,5 50 пФ | 8,00 | 509,36 |
| 11. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения |
| 557. | 35001 | Генераторы НЧ Г3-104,-106,-117, ГТЧАНР-1002 и т.п. | до 2 МГц | 4,20 | 267,41 |
| 558. | 35002 | Генераторы кварцевые высокостабильные Г3-110, 118, 122 и т.п. | до 2 МГц | 10,00 | 636,70 |
| 559. | 35003 | Генераторы сигналов Г4102, 102А, 106, 117, 143, 153, 154 и т.п. | до 400МГц | 9,00 | 573,03 |
| 560. | 35004 | Вольтметры электронные аналоговые В3-43; В3-56Ф563, Ф584, Ф5263 и т.п. | КТ 2,5…4,0 до 1 кВ | 3,50 | 222,85 |
| 561. | 35005 | Вольтметры электронные аналоговые ВЗ-38; ВЗ-39 и т.п. | до 10 МГц | 4,60 | 292,88 |
| 562. | 35006 | Осциллографы универсальные1-канальные С1-48Б,49,65,67,68,72,75,94 и т.п. | до 2 МГц | 5,80 | 369,29 |
| 563. | 35007 | Осциллографы универсальные 2-канальные С1-5, 64, 76, 77; 78; 79;81, 82, 83, 92, 9396, 98, 99104; 117, 118, 120 и т.п. | до 2 МГц | 9,00 | 573,03 |
| 564. | 35008 | Осциллографы скоростные С1-69,71;75, 89, 97,107, 108, 112А, 114;115, 116 и т.п. | до 2 МГц | 11,00 | 700,37 |
| 565. | 35009 | Измерители параметров линий передачР5-10 и т.п. | до 2 МГц | 6,50 | 413,86 |

Примечание:

*Предельные уровни тарифов на поверку средств измерений установлены с учетом проведения поверки на базе предприятия. Расходы, связанные 
с выполнением поверочных работ на выезде (командировочные, транспортные), в тарифы не включены и оплачиваются заказчиками дополнительно 
на основании фактически произведенных затрат с учетом налога на доходы.

В случае проведения поверки средств измерений на оборудовании заказчика предельные уровни тарифов уменьшаются на 20 процентов (пункт 14 Методики определения стоимости и оплаты метрологических работ, утвержденной Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2010 года № 315).

Раздел 3. Тарифы на работы в области метрологии

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Трудоемкость работ, чел./час | Тариф, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проведение идентификации и выборочной поверки средств измерений для целей признания поверки, проведенной за рубежом |
| 566. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом, и оформление свидетельств (партия от 1 до 10 единиц) | 9,50 | 604,87 |
| 567. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом, и оформление свидетельств (партия от 11 до 20 единиц) | 12,00 | 764,04 |
| 568. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом,и оформление свидетельств (партия от 21 до 30 единиц) | 14,50 | 923,22 |
| 569. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом,и оформление свидетельств (партия от 31 до 40 единиц) | 17,00 | 1 082,39 |
| 570. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки, проведенной за рубежом и оформление свидетельств (партия до от 41 до 50 единиц) | 19,50 | 1 241,57 |
| 571. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом,и оформление свидетельств (партия от 51 до 60 единиц) | 22,00 | 1 400,74 |
| 572. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом,и оформление свидетельств (партия от 61 до 70 единиц) | 24,50 | 1 559,92 |
| 573. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом, и оформление свидетельств (партия от 71 до 80 единиц) | 27,00 | 1 719,09 |
| 574. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом,и оформление свидетельств (партия от 81 до 90 единиц) | 29,50 | 1 878,27 |
| 575. | Проведение идентификации и выборочной поверки для целей признания поверки СИ, проведенной за рубежом,и оформление свидетельств (партия от 91 до 100 единиц) | 32,00 | 2 037,44 |
| 2. Проведение метрологической аттестации средств измерений, узлов учета, испытательного оборудования, методик измерения, методик поверки и другое |
| 576. | Разработка программы для метрологической аттестации СИ, испытательного оборудования | 8,00 | 509,36 |
| 577. | Проведение метрологической аттестации СИ, испытательного оборудования до 5 единиц | 17,50 | 1 114,23 |
| 578. | Проведение метрологической аттестации СИ, испытательного оборудования от 6 до 10 единиц | 22,50 | 1 432,58 |
| 579. | Проведение метрологической аттестации СИ, испытательного оборудования от 11 до 15 единиц | 27,50 | 1 750,93 |
| 580. | Проведение метрологической аттестации СИ, испытательного оборудования от 16 до 20 единиц | 32,50 | 2 069,28 |
| 581. | Проведение метрологической аттестации СИ, испытательного оборудования от 21 до 25 единиц | 37,50 | 2 387,63 |
| 582. | Проведение метрологической аттестации СИ, испытательного оборудования от 26 до 30 единиц | 42,50 | 2 705,98 |
| 583. | Подготовка к метрологической аттестации 1 листа методического документа, разработанного хозяйствующим субъектом Приднестровской Молдавской Республики | 1,50 | 95,51 |
| 584. | Подготовка к метрологической аттестации 1 листа методического документа, аттестуемого по процедуре признания | 0,25 | 15,92 |
| 585. | Анализ материалов по метрологической аттестации, признанию метрологической аттестации и оформление акта (заключения) метрологической аттестации | 2,00 | 127,34 |
| 586. | Оформление свидетельства или отказа в аттестации | 1,50 | 95,51 |
| 587. | Расчет погрешности 1 измерения или проверка 1 расчета (при наличии) | 1,50 | 95,51 |
| 588. | Проведение экспериментальных и испытательных тестов (при необходимости) – 1 час | 1,30 | 82,77 |
| 589. | Учетная регистрация методических документов ГСОЕИ | 0,25 | 15,92 |
| 3. Разработка методических документов Государственной системы обеспечения единства средств измерений |
| 590. | Разработка методического документа по поверке (метрологической аттестации) СИ и испытательного оборудования 1 категории сложности | 22,85 | 1 454,86 |
| 591. | Разработка методического документа по поверке (метрологической аттестации) СИ и испытательного оборудования 2 категории сложности | 34,85 | 2 218,90 |
| 592. | Разработка методического документа по поверке (метрологической аттестации) СИ и испытательного оборудования 3 категории сложности | 46,85 | 2 982,94 |
| 593. | Разработка программы испытаний СИ | 8,00 | 509,36 |
| 594. | Разработка описания типа СИ | 8,00 | 509,36 |
| 4. Проведение испытаний СИ для целей утверждения типа и контроля соответствия утвержденному типу, процедура признания зарубежного сертификата |
| 595. | Проведение идентификации одной единицы СИ | 0,25 | 15,92 |
| 596. | Проведение испытаний СИ для целей утверждения типа и контроля соответствия утвержденному типу СИ, анализ материалов по испытаниям и оформления акта испытаний | 24,00 | 1 528,08 |
| 597. | Анализ комплекта документов для целей утверждения типа и контроля соответствия утвержденному типу СИ с оформлением заключения и акта идентификации (по процедуре признания зарубежного сертификата) | 16,00 | 1 018,72 |
| 5. Разработка организационно-методических документов для аккредитации испытательных подразделений |
| 598. | Разработка организационно-методических документов для аккредитации испытательных подразделений – 1 ч (в зависимости от области аккредитации) | 1,00 | 63,67 |
| 6. Специальная теоретическая и практическая подготовка специалистов в области технического регулирования и метрологии |
| 599. | Организация учебного процесса, формирование программы общего курса с учетом новаций законодательства и др. НД, обработка заявок (на группу) | 12,00 | 764,04 |
| 600. | Разработка программы целевого курса по одному виду СИ (по одной области компетентности) при первичной подготовке (на группу) | 8,00 | 509,36 |
| 601. | Разработка программы целевого курса по одному виду СИ (по одной области компетентности) при переаттестации (на группу) | 3,00 | 191,01 |
| 602. | Подбор НД и подготовка лекторов по темам программы –1 час (на группу) | 1,00 | 63,67 |
| 603. | Теоретическая подготовка по утвержденной программе (на группу) – 1 час | 1,00 | 63,67 |
| 604. | Собеседование со специалистом | 1,00 | 63,67 |
| 605. | Оформление и регистрация протокола и документов по результатам прохождения теоретической подготовки специалиста | 3,00 | 191,01 |
| 606 | Подготовка документов по направлению на стажировку специалиста по одному виду СИ | 2,00 | 127,34 |
| 607. | Стажировка специалистов по утвержденной программе (на группу стажируемых) – 1 час | 1,00 | 63,67 |
| 608. | Экспертиза комплекта документов, представленного по результатам прохождения стажировки специалиста по одной группе СИ | 3,00 | 191,01 |
| 609. | Стоимость семинарских занятий для одного специалиста – 1 час | 1,00 | 63,67 |
| 7. Изготовление поверительных клейм |
| 610. | Клеймо поверительное | 1 шт. | 85,80 |

Раздел 4. Тарифы на проведение ремонта и техобслуживания средств измерений**

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Трудоемкость работ, чел/час | Тариф, руб ПМР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Измерения параметров потока, уровня, объема веществ |
| 611. | Расходомеры КСД+ДМ ремонт 1 категории | 7,00 | 445,69 |
| 612. | Расходомеры КСД+ДМ ремонт 2 категории | 15,00 | 955,05 |
| 2. Измерения давления, вакуумные измерения |
| 613. | Манометры технические ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 614. | Манометры технические ремонт 2 категории | 4,00 | 254,68 |
| 615. | Манометры электроконтактные ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 616. | Манометры электроконтактные ремонт 2 категории | 4,00 | 254,68 |
| 617. | Манометры образцовые ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 618. | Манометры образцовые ремонт 2 категории | 5,00 | 318,35 |
| 619. | Манометры образцовые ремонт 3 категории | 13,00 | 827,71 |
| 620. | Тягонапоромеры ремонт 1 категории | 3,00 | 191,01 |
| 621. | Тягонапоромеры ремонт 2 категории | 6,00 | 382,02 |
| 622. | Тягонапоромеры ремонт 3 категории | 8,00 | 509,36 |
| 623. | Манометры электрические дистанционные КСД+МЭД ремонт 1 категории | 7,00 | 445,69 |
| 624. | Манометры электрические дистанционные КСД+МЭД ремонт 2 категории | 15,00 | 955,05 |
| 625. | Перепадомеры КСД+ДМ ремонт 1 категории | 7,00 | 445,69 |
| 626. | Перепадомеры КСД+ДМ ремонт 2 категории | 15,00 | 955,05 |
| 3. Измерения физико-химического состава и свойств веществ |
| 627. | Усилители измерительные ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 628. | Усилители измерительные ремонт 2 категории | 15,00 | 955,05 |
| 629. | Преобразователи рН-метров и иономеров ремонт 1 категории | 7,50 | 477,53 |
| 630. | Преобразователи рН-метров и иономеров ремонт 2 категории | 11,25 | 716,29 |
| 631. | Преобразователи рН-метров и иономеров ремонт 3 категории | 15,00 | 955,05 |
| 632. | Газоанализаторы, дымомеры ремонт 1 категории | 12,50 | 795,88 |
| 633. | Газоанализаторы, дымомеры ремонт 2 категории | 17,50 | 1 114,23 |
| 634. | Газоанализаторы, дымомеры ремонт 3 категории | 25,00 | 1 591,75 |
| 635. | Логометры ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 636. | Логометры ремонт 2 категории | 4,00 | 254,68 |
| 637. | Потенциометры автоматические постоянного тока одноточечные ремонт 1 категории | 3,00 | 191,01 |
| 638. | Потенциометры автоматические постоянного тока одноточечные ремонт 2 категории | 12,00 | 764,04 |
| 639. | Потенциометры автоматические постоянного тока одноточечные ремонт 3 категории | 24,00 | 1 528,08 |
| 640. | Потенциометры автоматические постоянного тока многоточечные ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 641. | Потенциометры автоматические постоянного тока многоточечные ремонт 2 категории | 16,00 | 1 018,72 |
| 642. | Милливольтметры пирометрические ремонт 1 категории | 3,00 | 191,01 |
| 643. | Милливольтметры пирометрические ремонт 2 категории | 5,00 | 318,35 |
| 644. | Термометры манометрические ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 645. | Термометры манометрические ремонт 2 категории | 10,00 | 636,70 |
| 646. | Термостаты, муфельные печи, сушильные шкафы ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 647. | Термостаты, муфельные печи, сушильные шкафы ремонт 2 категории | 18,00 | 1 146,06 |
| 648. | Термостаты, муфельные печи, сушильные шкафы ремонт 3 категории | 32,00 | 2 037,44 |
| 4. Измерения времени и частоты |
| 649. | Генераторы сигналов ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 650. | Генераторы сигналов ремонт 2 категории | 18,00 | 1 146,06 |
| 651. | Генераторы сигналов ремонт 3 категории | 32,00 | 2 037,44 |
| 652. | Частотомеры электронносчетные ремонт 1 категории | 15,00 | 955,05 |
| 653. | Частотомеры электронносчетные ремонт 2 категории | 45,00 | 2 865,15 |
| 654. | Частотомеры стрелочные ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 655. | Частотомеры стрелочные ремонт 2 категории | 12,00 | 764,04 |
| 656. | Секундомеры механические, электромеханические ремонт 1 категории | 3,00 | 191,01 |
| 657. | Секундомеры механические, электромеханические ремонт 2 категории | 7,00 | 445,69 |
| 5. Измерения электротехнических и магнитных величин |
| 658. | Амперметры, вольтметры (технические) ремонт 1 категории | 3,00 | 191,01 |
| 659. | Амперметры, вольтметры (технические) ремонт 2 категории | 7,00 | 445,69 |
| 660. | Амперметры, вольтметры кл.0,2-0,5 ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 661. | Амперметры, вольтметры кл.0,2-0,5 ремонт 2 категории | 15,00 | 955,05 |
| 662. | Вольтметры универсальные ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 663. | Вольтметры универсальные ремонт 2 категории | 18,00 | 1 146,06 |
| 664. | Вольтметры цифровые ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 665. | Вольтметры цифровые ремонт 2 категории | 20,00 | 1 273,40 |
| 666. | Вольтметры цифровые ремонт 3 категории | 38,00 | 2 419,46 |
| 667. | Ампервольтметры постоянного и переменного тока ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 668. | Ампервольтметры постоянного и переменного тока ремонт 2 категории | 18,00 | 1 146,06 |
| 669. | Установки поверочные мостовые ремонт 1 категории | 10,00 | 636,70 |
| 670. | Установки поверочные мостовые ремонт 2 категории | 26,00 | 1 655,42 |
| 671. | Установки поверочные потенциометрические ремонт 1 категории | 18,00 | 1 146,06 |
| 672. | Установки поверочные потенциометрические ремонт 2 категории | 54,00 | 3 438,18 |
| 673. | Источники питания стабилизированные ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 674. | Источники питания стабилизированные ремонт 2 категории | 16,00 | 1 018,72 |
| 675. | Клещи токоизмерительные ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 676. | Клещи токоизмерительные ремонт 2 категории | 9,00 | 573,03 |
| 677. | Ваттметры постоянного и переменного тока ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 678. | Ваттметры постоянного и переменного тока ремонт 2 категории | 16,00 | 1 018,72 |
| 679. | Фазометры ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 680. | Фазометры ремонт 2 категории | 6,00 | 382,02 |
| 681. | Установки пробойные ремонт 1 категории | 5,00 | 318,35 |
| 682. | Установки пробойные ремонт 2 категории | 19,00 | 1 209,73 |
| 683. | Установки пробойные ремонт 3 категории | 36,00 | 2 292,12 |
| 684. | Счетчики идукционные однофазные ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 685. | Счетчики идукционные однофазные ремонт 2 категории | 4,00 | 254,68 |
| 686. | Счетчики идукционные однофазные ремонт 1 категории с установкой стопора | 2,50 | 159,18 |
| 687. | Счетчики идукционные однофазные ремонт 2 категории с установкой стопора | 4,50 | 286,52 |
| 688. | Счетчики идукционные трехфазные ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 689. | Счетчики идукционные трехфазные ремонт 2 категории | 5,00 | 318,35 |
| 690. | Счетчики идукционные трехфазные ремонт 1 категории с установкой стопора | 2,50 | 159,18 |
| 691. | Счетчики идукционные трехфазные ремонт 2 категории с установкой стопора | 5,50 | 350,19 |
| 692. | Магазины сопротивления ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 693. | Магазины сопротивления ремонт 2 категории | 10,00 | 636,70 |
| 694. | Омметры, мегаомметры ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 695. | Омметры, мегаомметры ремонт 2 категории | 10,00 | 636,70 |
| 696. | Мосты постоянного тока ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 697. | Мосты постоянного тока ремонт 2 категории | 10,00 | 636,70 |
| 698. | Мосты комбинированные ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 699. | Мосты комбинированные ремонт 2 категории | 12,00 | 764,04 |
| 6. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения |
| 700. | Осциллографы универсальные ремонт 1 категории | 8,00 | 509,36 |
| 701. | Осциллографы универсальные ремонт 2 категории | 20,00 | 1 273,40 |
| 702. | Осциллографы универсальные ремонт 3 категории | 40,00 | 2 546,80 |
| 703. | Осциллографы многолучевые низкочастотные ремонт 1 категории | 8,00 | 509,36 |
| 704. | Осциллографы многолучевые низкочастотные ремонт 2 категории | 34,00 | 2 164,78 |
| 705. | Осциллографы многолучевые низкочастотные ремонт 3 категории | 64,00 | 4 074,88 |
| 7. Оптические и оптико-физические измерения |
| 706. | Фотометры,фотоэлектроколориметры ремонт 1 категории | 11,50 | 732,21 |
| 707. | Фотометры,фотоэлектроколориметры ремонт 2 категории | 16,10 | 1 025,09 |
| 708. | Фотометры,фотоэлектроколориметры ремонт 3 категории | 23,00 | 1 464,41 |
| 709. | Пирометры фотоэлектрические ремонт 1 категории | 9,00 | 573,03 |
| 710. | Пирометры фотоэлектрические ремонт 2 категории | 18,00 | 1 146,06 |
| 8. Средства измерения твердости |
| 711. | Твердомеры Бринелля ремонт 1 категории | 5,00 | 318,35 |
| 712. | Твердомеры Бринелля ремонт 2 категории | 10,00 | 636,70 |
| 713. | Твердомеры Бринелля ремонт 3 категории | 15,00 | 955,05 |
| 714. | Твердомеры Виккерса ремонт 1 категории | 7,00 | 445,69 |
| 715. | Твердомеры Виккерса ремонт 2 категории | 13,00 | 827,71 |
| 716. | Твердомеры Виккерса ремонт 3 категории | 24,00 | 1 528,08 |
| 717. | Твердомеры Роквелла ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 718. | Твердомеры Роквелла ремонт 2 категории | 10,00 | 636,70 |
| 719. | Твердомеры Роквелла ремонт 3 категории | 13,00 | 827,71 |
| 9. Средства измерения скорости |
| 720. | Тахометры часовые ремонт 1 категории | 3,50 | 222,85 |
| 721. | Спидометры механические, электромеханические ремонт 1 категории | 1,90 | 120,97 |
| 722. | Спидометры механические, электромеханические ремонт 2 категории | 2,40 | 152,81 |
| 723. | Спидометры механические, электромеханические ремонт 3 категории | 3,80 | 241,95 |
| 10. Средства измерения силы |
| 724. | Динамометры общего назначения до 50 кН ремонт 1 категории | 2,50 | 159,18 |
| 725. | Динамометры общего назначения до 50 кН ремонт 2 категории | 5,00 | 318,35 |
| 726. | Динамометры общего назначения до 50 кН ремонт 3 категории | 7,50 | 477,53 |
| 727. | Динамометры общего назначения до 1000 кН ремонт 1 категории | 3,00 | 191,01 |
| 728. | Динамометры общего назначения до 1000 кН ремонт 2 категории | 5,50 | 350,19 |
| 729. | Динамометры общего назначения до 1000 кН ремонт 3 категории | 8,00 | 509,36 |
| 730. | Машины для испытания пружин до 1 кН ремонт 1 категории | 7,50 | 477,53 |
| 731. | Машины для испытания пружин до 1 кН ремонт 2 категории | 11,00 | 700,37 |
| 732. | Машины для испытания пружин до 1 кН ремонт 3 категории | 16,50 | 1 050,56 |
| 733. | Машины испытательные до 5 кН ремонт 1 категории | 9,00 | 573,03 |
| 734. | Машины испытательные до 5 кН ремонт 2 категории | 12,50 | 795,88 |
| 735. | Машины испытательные до 5 кН ремонт 3 категории | 16,50 | 1 050,56 |
| 736. | Машины испытательные универсальные до 50 кН ремонт 1 категории | 16,00 | 1 018,72 |
| 737. | Машины испытательные универсальные до 50 кН ремонт 2 категории | 25,00 | 1 591,75 |
| 738. | Машины испытательные универсальные до 50 кН ремонт 3 категории | 41,00 | 2 610,47 |
| 739. | Машины разрывные гидравлические до 500 кН ремонт 1 категории | 24,00 | 1 528,08 |
| 740. | Машины разрывные гидравлические до 500 кН ремонт 2 категории | 41,00 | 2 610,47 |
| 741. | Машины разрывные гидравлические до 500 кН ремонт 3 категории | 65,00 | 4 138,55 |
| 742. | Машины универсальные гидравлические до 1000 кН ремонт 1 категории | 21,00 | 1 337,07 |
| 743. | Машины универсальные гидравлические до 1000 кН ремонт 2 категории | 35,00 | 2 228,45 |
| 744. | Машины универсальные гидравлические до 1000 кН ремонт 3 категории | 49,00 | 3 119,83 |
| 745. | Прессы гидравлические до 2500 кН ремонт 1 категории | 12,50 | 795,88 |
| 746. | Прессы гидравлические до 2500 кН ремонт 2 категории | 24,00 | 1 528,08 |
| 747. | Прессы гидравлические до 2500 кН ремонт 3 категории | 32,00 | 2 037,44 |
| 11. Средства измерения массы |
| 748. | Весы автомобильные циферблатные до 15т ремонт 1 категории | 14,00 | 891,38 |
| 749. | Весы автомобильные циферблатные до 15т ремонт 2 категории | 20,00 | 1 273,40 |
| 750. | Весы автомобильные циферблатные до 30т ремонт 1 категории | 20,00 | 1 273,40 |
| 751. | Весы автомобильные циферблатные до 30т ремонт 2 категории | 26,00 | 1 655,42 |
| 752. | Весы автомобильные циферблатные до 60т ремонт 1 категории | 36,00 | 2 292,12 |
| 753. | Весы автомобильные циферблатные до 60т ремонт 2 категории | 52,00 | 3 310,84 |
| 754. | Весы автомобильные шкальные до 15т ремонт 1 категории | 11,00 | 700,37 |
| 755. | Весы автомобильные шкальные до 15т ремонт 2 категории | 15,00 | 955,05 |
| 756. | Весы автомобильные шкальные до 30т ремонт 1 категории | 13,00 | 827,71 |
| 757. | Весы автомобильные шкальные до 30т ремонт 2 категории | 20,00 | 1 273,40 |
| 758. | Весы автомобильные с дистанционной регистрацией массы до 30т ремонт 1 категории | 32,00 | 2 037,44 |
| 759. | Весы автомобильные с дистанционной регистрацией массы до 30т ремонт 2 категории | 38,00 | 2 419,46 |
| 760. | Весы автомобильные дистанционной регистрацией массы до 60т ремонт 1 категории | 42,00 | 2 674,14 |
| 761. | Весы автомобильные дистанционной регистрацией массы до 60т ремонт 2 категории | 68,00 | 4 329,56 |
| 762. | Весы настольные гирные до 20кг ремонт 1 категории | 2,00 | 127,34 |
| 763. | Весы настольные гирные до 20кг ремонт 2 категории | 3,50 | 222,85 |
| 764. | Весы настольные гирные до 20кг ремонт 3 категории | 6,00 | 382,02 |
| 765. | Весы настольные циферблатные до 10кг ремонт 1 категории | 2,50 | 159,18 |
| 766. | Весы настольные циферблатные до 10кг ремонт 2 категории | 5,00 | 318,35 |
| 767. | Весы настольные циферблатные до 10кг ремонт 3 категории | 8,00 | 509,36 |
| 768. | Весы почтовые циферблатные до 25кг ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 769. | Весы почтовые циферблатные до 25кг ремонт 2 категории | 5,50 | 350,19 |
| 770. | Весы почтовые циферблатные до 25кг ремонт 3 категории | 8,00 | 509,36 |
| 771. | Весы медицинские шкальные ремонт 1 категории | 1,50 | 95,51 |
| 772. | Весы медицинские шкальные ремонт 2 категории | 2,50 | 159,18 |
| 773. | Весы медицинские шкальные ремонт 3 категории | 3,50 | 222,85 |
| 774. | Весы платформенные передвижные до 150кг ремонт 1 категории | 3,50 | 222,85 |
| 775. | Весы платформенные передвижные до 150кг ремонт 2 категории | 6,00 | 382,02 |
| 776. | Весы платформенные передвижные до 150кг ремонт 3 категории | 10,00 | 636,70 |
| 777. | Весы платформенные передвижные до 500кг ремонт 1 категории | 4,00 | 254,68 |
| 778. | Весы платформенные передвижные до 500кг ремонт 2 категории | 7,00 | 445,69 |
| 779. | Весы платформенные передвижные до 500кг ремонт 3 категории | 11,00 | 700,37 |
| 780. | Весы передвижные шкальные до 1т ремонт 1 категории | 4,50 | 286,52 |
| 781. | Весы передвижные шкальные до 1т ремонт 2 категории | 7,50 | 477,53 |
| 782. | Весы передвижные шкальные до 1т ремонт 3 категории | 12,00 | 764,04 |
| 783. | Весы передвижные шкальные свыше 1т ремонт 1 категории | 6,00 | 382,02 |
| 784. | Весы передвижные шкальные свыше 1т ремонт 2 категории | 10,00 | 636,70 |
| 785. | Весы передвижные шкальные свыше 1т ремонт 3 категории | 16,00 | 1 018,72 |
| 786. | Весы платформенные передвижные циферблатные до 1т ремонт 1 категории | 5,00 | 318,35 |
| 787. | Весы платформенные передвижные циферблатные до 1т ремонт 2 категории | 10,00 | 636,70 |
| 788. | Весы платформенные передвижные циферблатные до 1т ремонт 3 категории | 15,00 | 955,05 |
| 789. | Весы платформенные передвижные циферблатные свыше 1т ремонт 1 категории | 5,50 | 350,19 |
| 790. | Весы платформенные передвижные циферблатные свыше 1т ремонт 2 категории | 11,00 | 700,37 |
| 791. | Весы платформенные передвижные циферблатные свыше 1т ремонт 3 категории | 16,00 | 1 018,72 |
| 792. | Весы монорельсовые циферблатные и крановые до 1т ремонт 1 категории | 8,80 | 560,30 |
| 793. | Весы вагонеточные до 5т ремонт 1 категории | 5,30 | 337,45 |
| 794. | Весы вагонеточные до 5т ремонт 2 категории | 10,80 | 687,64 |
| 795. | Весовые дозаторы до 100кг ремонт 1 категории | 8,00 | 509,36 |
| 796. | Весовые дозаторы до 1т ремонт 1 категории | 9,00 | 573,03 |
| 797. | Весовые дозаторы свыше 1т ремонт 1 категории | 10,00 | 636,70 |
| 798. | Весы лабораторные равноплечие до 200г ремонт 1 категории | 2,50 | 159,18 |
| 799. | Весы лабораторные равноплечие до 200г ремонт 2 категории | 4,00 | 254,68 |
| 800. | Весы лабораторные равноплечие до 200г ремонт 3 категории | 6,00 | 382,02 |
| 801. | Весы лабораторные равноплечие до 50 кг ремонт 1 категории | 3,50 | 222,85 |
| 802. | Весы лабораторные равноплечие до 50 кг ремонт 2 категории | 5,00 | 318,35 |
| 803. | Весы лабораторные равноплечие до 50 кг ремонт 3 категории | 7,00 | 445,69 |
| 804. | Весы лабораторные квадрантные до 500 г ремонт 1 категории | 3,50 | 222,85 |
| 805. | Весы лабораторные квадрантные до 500 г ремонт 2 категории | 5,50 | 350,19 |
| 806. | Весы лабораторные квадрантные до 500 г ремонт 3 категории | 10,00 | 636,70 |
| 807. | Весы торсионные ремонт 1 категории | 5,00 | 318,35 |
| 808. | Весы торсионные ремонт 2 категории | 6,00 | 382,02 |
| 809. | Весы торсионные ремонт 3 категории | 8,50 | 541,20 |
| 810. | Квадрант весовой и номерной ремонт 1 категории | 2,60 | 165,54 |
| 811. | Стационарные весы до 5т монтаж | 11,00 | 700,37 |
| 812. | Стационарные весы до 60т монтаж | 49,00 | 3 119,83 |
| 813. | Стационарные весы до 100т монтаж | 170,00 | 10 823,90 |
| 814. | Техническое обслуживание одной единицы СИ – 1 час | 1,00 | 63,67 |

** В установленных предельных тарифах не учтена стоимость запасных частей, используемых при техническом обслуживании. Расчеты 
за используемые запасные части производятся на основании их фактического расхода. Предельные уровни тарифов на ремонт СИ установлены с учетом проведения ремонта на базе предприятия.